PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK ELEKTRYK, 311303

O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Wersja po recenzjach

Warszawa 2012

„Program powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - http://www.koweziu.edu.pl”.

SPIS TREŚCI

1.	TYP PROGRAMU: MODUŁOWY	3

2.	RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY	3

3.	AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:	3

4.	PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3

5.	CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3

6.	PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM	4

7.	KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO	4

8.	INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK	5

9.	UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK	6

10.	POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI	6

11.	CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK	7

12.	PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK	9

13.	PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW	12

ZAŁĄCZNIKI	99

TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

- TYP PROGRAMU: MODUŁOWY

- RODZAJ PROGRAMU: LINIOWY

- AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA:

Autorzy: mgr inż. Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, mgr inż. Maria Krogulec - Sobowiec, mgr Zbigniew Zalas, mgr inż. Mariusz Zyngier

Recenzenci:mgr inż. Tomasz Madej, mgr inż. Robert Wanic

Konsultanci: mgr Sławomir Duch

- PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu TECHNIK ELEKTRYK opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

- Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

- Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r.

- Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.

- Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.

- Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r.

- Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami.

- Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia  17 listopada 2010 r.

- Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami.

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.(Dz. U. Nr 89, poz. 828)

- CELE OGÓLNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie co najmniej następujących celów ogólnych kształcenia zawodowego:

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

- PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM

W programie nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: matematyka i fizyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający.

- KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

- umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

- umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

- umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

- umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

- umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

- umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

- umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

- umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik elektryk uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa

- INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz  maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

- projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,

- montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,

- instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,

- wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

- lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,

- diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,

- konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,

- konserwacja i naprawa układów automatyki

- wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne)

- prace elektroinstalatorskie,

- prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,

- eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,

- prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,

- prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,

- naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,

- naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,

- elektromechanika samochodowa,

organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych

- UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

- w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,

- w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,

- w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,

- w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,

- w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

- prowadzenie własnej działalności gospodarczej- usługowej (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne.

- POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK Z INNYMI ZAWODAMI

Podział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum, np.: dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Kwalifikacja E.7., jest jedną z dwóch kwalifikacji w zawodzie elektryk , podstawową (jedyną) w zawodzie elektromechanik i stanowi podbudowę kształcenia w zawodzie technik elektryk. Technik elektryk ma kwalifikacje właściwe dla zawodu, które są nadbudową do kwalifikacji bazowej E.7. i są to kwalifikacje E.8. i E.24. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem PKZ.(E.a), PKZ(E.c).

PKZ.(E.a)  występuje w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

| Kwalifikacja | Symbol zawodu | Zawód | Elementy wspólne |
| --- | --- | --- | --- |
| E.7. | Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych | 741201 | Elektromechanik | PKZ.(E.a), |
|  |  | 741103 | Elektryk |  |
|  |  | 311303 | Technik elektryk |  |
| E.8. | Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych | 741103 | Elektryk | PKZ.(E.a), |
|  |  | 311303 | Technik elektryk |  |
| E.24. | Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | 311303 | Technik elektryk | OMZ PKZ.(E.a), PKZ(E.c). |

Podział godzin na przedmioty z uwzględnieniem ramowego planu nauczania

- CELE Szczegółowe KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

4) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;

5) montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

6) dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych 
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk:

- efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ)

- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 485 godz.

- efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 450 godz.

E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – 360 godz.

E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 205 godz

- PLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin.

W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektryk minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi:

- Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów – 400 godz.

- E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych – 450 godz.

- E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych – 350 godz.

- E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych – 200 godz.

Tabela 3. Plan nauczania dla programu o strukturze modułowej

| Przedmioty w kształceniu modułowym |
| --- |
| 1 | 311303.M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych | 9 | 9 | 7 |  |  |  |  |  | 12,5 | 375 |
| 2 | 311303.M2 Montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  | 11 | 18 | 3 |  |  |  | 16 | 480 |
| 3 | 311303.M3 Montowanie instalacji elektrycznych |  |  |  |  | 12 | 13 |  |  | 12,5 | 375 |
| 4 | 311303.M4 Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |  |  |  |  |  | 2 | 14 |  | 8 | 240 |
| Łączna liczba godzin | 9 | 9 | 18 | 18 | 15 | 15 | 14 | 0 | 49 | 1470 |
| Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych | 33 | 33 | 35 | 35 | 34 | 34 | 31 | 31 | 133 | 3990 |

Praktyki zawodowe 160 godzin w klasie III

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY PIERWSZĄ KWALIFIKACJĘ K1 (E.7.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC PIERWSZEGO SEMESTRU KLASY TRZECIEJ.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY DRUGĄ KWALIFIKACJĘ K2 (E.8.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC KLASY TRZECIEJ.

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY TRZECIĄ KWALIFIKACJĘ K3 (E.24.) ODBYWA SIĘ POD KONIEC PIERWSZEGO  SEMESTRU KLASY CZWARTEJ.

Wykaz działów programowych dla zawodu technik elektryk

| Lp. | Nazwa modułu | Jednostki modułowe | Orientacyjna liczba godzin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 311303.M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych 375 godz. | 311303.M1.J1 Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych | 250 |
|  |  | 311303.M1.J2 Wykonywanie pomiarów elementów, układów i urządzeń elektronicznych. | 125 |
| 2 | 311303.M2 Montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych 480 godz. | 311303.M2J1 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego | 120 |
|  |  | 311303.M2J2 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu zmiennego | 120 |
|  |  | 311303.M2J3 Montowanie i badanie transformatorów | 70 |
|  |  | 311303.M2J4 Montowanie i badanie urządzeń elektrycznych | 155 |
|  |  | 311303.M2J5 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w branży elektrycznej | 15 |
| 3 | 311303.M3 Montowanie instalacji elektrycznych 375 godz. | 311303.M3.J1 Dobieranie elementów instalacji elektrycznych | 90 |
|  |  | 311303.M3.J2 Wykonywanie instalacji elektrycznych | 185 |
|  |  | 311303.M3.J3 Konserwacja i naprawianie instalacji elektrycznych | 100 |
| 4 | 311303.M4 Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 240 godz. | 311303.M4.J1 Dobieranie zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych | 75 |
|  |  | 311303.M4.J2 Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych | 50 |
|  |  | 311303.M4.J3 Projektowanie instalacji elektrycznych | 50 |
|  |  | 311303.M4.J4 Ocenianie stanu technicznego i usuwanie instalacji elektrycznych | 50 |
|  |  | 311303.M4.J5 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej | 15 |

- PROGRAMY NAUCZANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

- 311303.M.1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych			375 godz.

- 311303.M.2.  Montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych  		480 godz.

- 311303.M.3. Montowanie instalacji elektrycznych  				375 godz.

- 311303.M.4. Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych	240 godz.

- Praktyki zawodowe 							160 godz.

311303.M.1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych

  - 311303.M1.J1 Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych

  - 311303.M1.J2 Wykonywanie pomiarów elementów, układów i urządzeń elektronicznych

| 311303.M1.J1 Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP(1)2. określić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią | P | B | Zasady bhp w zakresie zajęć POMIARY ELEKTRYCZNE - zagrożenia wynikające z działania prądu na organizm ludzki pierwsza pomoc zasady BHP w trakcie pomiarów elektrycznych i elektronicznych wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice, pole elektryczne pole magnetyczne prąd elektryczny źródła energii elektrycznej dokumentacja techniczna urządzeń montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych elementy w elektrotechnice ) montaż mechaniczny proces produkcyjny komputerowe wspomaganie projektowania Przyrządy i metody pomiarowe Obwody prądu stałego elementy obwodu prawo Ohma prawa Kirchhoffa obwody nierozgałęzione obwody rozgałęzione obliczanie obwodów (metoda przekształcania, metoda praw Kirchhoffa, metoda superpozycji, metoda prądów oczkowych, potencjałów węzłowych) obwody nieliniowe Obwody prądu zmiennego przebiegi sinusoidalne analiza obwodów z elementami RLC obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego metodą liczb zespolonych, moc u obwodach prądu sinusoidalne zmiennego rezonans w obwodach elektrycznych metody obliczania obwodów rozgałęzionych obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi ( układy trójfazowe obwody nieliniowe prądu zmiennego stany nieustalone w obwodach liniowych Pomiary w elektrotechnice obsługa urządzeń i przyrządów pomiarowych układy regulacji natężenia prądu układy regulacji napięcia badanie obwodów prądu stałego badanie wpływu parametrów mierników na wyniki pomiarów pomiary rezystancji pomiar pojemności pomiar indukcyjności obsługa oscyloskopu podstawowe pomiary oscyloskopem badanie szeregowego obwodu z elementami RL i RC badanie równoległego obwodu z elementami RL i RC badanie szeregowego obwodu RLC badanie równoległego obwodu RLC Język obcy zawodowy: |
| BHP(1)3. zastosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią | P | C |  |
| BHP(1)4. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy | P | B |  |
| BHP(1)5. dobrać środki gaśnicze | P | C |  |
| BHP(4)5. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | B |  |
| BHP(5)1. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | B |  |
| BHP(5)5. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | B |  |
| BHP(6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | B |  |
| BHP(6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | B |  |
| BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)5. stosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | C |  |
| BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | C |  |
| BHP(8)5. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | C |  |
| BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | C |  |
| BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym | P | D |  |
| PKZ(E.a)(1)1. zastosować podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym | P | C |  |
| PKZ(E.a)(1)2. posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice | P | C |  |
| PKZ(E.a)(1)3. uzasadniać warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym | P | B |  |
| PKZ(E.a)(1)4. posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego | P | C |  |
| PKZ(E.a)(1)5. rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice | P | B |  |
| PKZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym | P | B |  |
| PKZ(E.a)(2) 2. wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem stałym | P | B |  |
| PKZ(E.a)(2) 3. wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem zmiennym | P | B |  |
| PKZ(E.a) (2)4. zanalizować zjawiska zawiązane z prądem stałym | P | B |  |
| PKZ(E.a)(2)5. zanalizować zjawiska zawiązane z prądem zmiennym | P | B |  |
| PKZ(E.a)(3)1. zastosować wielkości fizyczne i jednostki używane w obwodach prądu zmiennego | P | C |  |
| PKZ(E.a)(3)2. opisać wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym | P | B |  |
| PKZ(E.a)(3)3. przeliczyć wielkości fizyczne i ich jednostki związane z prądem zmiennym | P | C |  |
| PKZ(E.a)(4)1. określić wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) | P | B |  |
| PKZ(E.a)(4) 2. obliczyć wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) | P | C |  |
| PKZ(E.a)(4)3.scharakteryzować wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) | P | B |  |
| PKZ(E.a)(5)1. obliczyć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki | P | C |  |
| PKZ(E.a)(5)3. oszacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych prawa elektrotechniki | P | C |  |
| PKZ(E.a)(5)5. przeliczyć jednostki fizyczne stosując wielokrotności i podwielokrotności systemu SI | P | C |  |
| PKZ(E.a)(6)1. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów | P | B |  |
| PKZ(E.a)(6)2. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie wyglądu i oznaczeń | P | B |  |
| PKZ(E.a)(6)4. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie wyglądu i oznaczeń | P | B |  |
| PKZ(E.a)(6)5. nazwać układy elektryczne | P | B |  |
| PKZ(E.a)(7)1.zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)2. zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)3. narysować schematy ideowe układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)5. narysować schematy montażowe układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(8)3. rozróżnić parametry układów elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(9)1. odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(9)2. zastosować rysunek techniczny do prac montażowych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)1. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)3. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(11)1. zastosować zasady wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)2. zastosować narzędzia podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej | P | C |  |
| PKZ(E.a)(11)3. przewidzieć skutki niewłaściwego użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej | P | B |  |
| PKZ(E.a)(12)1. zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(13)1. odczytać schemat ideowy i montażowy układów elektrycznych oraz elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(13)2. zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(13)3. zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)1. wskazać metodę do pomiaru parametrów układów elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(14)2. dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)5. narysować schemat układu pomiarowego | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)1. dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)2. odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(15)3. oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(16)1. skonstruować tabelę z nazwaniem kolumn i wierszy | P | C |  |
| PKZ(E.a)(16)2. umieścić wyniki pomiarów w tabeli | P | C |  |
| PKZ(E.a)(16)3. narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i podanie legendy | P | C |  |
| PKZ(E.a)(17)1. wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)2. zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi | P | B |  |
| PKZ(E.a)(17)3. zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi | P | C |  |
| PKZ(E.a)(17)4. wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi | PP | B |  |
| PKZ(E.a)(18)1. wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(18)2. określić przydatność programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(18)3. wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(1) 1. wyjaśnić pojęcie liczb zespolonych | P | B |  |
| PKZ(E.c)(1) 2. zastosować metody wykonywania działań matematycznych na liczbach zespolonych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(1) 3. zastosować liczby zespolone przy obliczeniach parametrów obwodów prądu przemiennego | P | C |  |
| PKZ(E.c)(2) 1. wyjaśnić pojęcie skali logarytmicznej | P | B |  |
| PKZ(E.c)(2) 2. zastosować zasady wykonania wykresów w skali logarytmicznej | P | C |  |
| PKZ(E.c)(2) 3. narysować wykresy w skali logarytmicznej | P | C |  |
| PKZ(E.c)(3)1. określić parametry elementów oraz układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(3)2. zinterpretować parametry elementów oraz układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(4)1 scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(4)3 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektrycznych do określonych warunków eksploatacyjnych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(5)1 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(5)3 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(5)5 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(6)1 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów | P | C |  |
| PKZ(E.c)(6)3 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektrycznych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(7)1 zanalizować przebieg pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów | P | C |  |
| PKZ(E.c)(8)1. wybrać rodzaj dokumentacji sporządzanej z wykonywanych prac | P | C |  |
| PKZ(E.c)(8)2. wyjaśnić zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac | P | B |  |
| PKZ(E.c)(8)3. zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)1 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)3 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektrycznych | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem | P | C |  |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy | P | C |  |
| JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży elektrycznej | P | C |  |
| JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne | P | C |  |
| JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; | P | C |  |
| JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych | P | C |  |
| OMZ (3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ (5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| OMZ (6)1. słuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych | P | B |  |
| KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej | P | B |  |
| KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów | P | C |  |
| KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) W obwodzie z rysunku gdzie: R1=40 Ω R2=30 Ω R3=20 Ω R4=20 Ω jako amperomierz zastosowano miernik uniwersalny (αmax=30 działek) i ustawiono zakres amperomierza na 300 mA. Wychylenie wskazówki w mierniku po załączeniu zasilania wynosiło α=20 działek. Jakim napięciem U zasilono układ ? Jak zmieni się wartość prądu po otwarciu wyłącznika W ? Po dokonaniu obliczeń należy układ zmontować i dokonać pomiarów. Otrzymane wyniki z pomiarów porównać z obliczonymi i wyciagnać wnioski. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne |
| Każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, przyrządy pomiarowe i elementy i układy elektryczne i elektroniczne ' Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. |
| Środki dydaktyczne Pracownia wyposażona w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych; |
| Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, |
| Zalecane metody dydaktyczne |
| Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Jednostka modułowa wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. |
| Formy organizacyjne |
| Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych sekcjach. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia. |
| Szczegółowe kryteria oceny ustali prowadzący zajęcia. Ocenianie powinno być zgodne w WSO i PSO. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: |
| – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |

| 311303.M1.J2 Wykonywanie pomiarów elementów, układów i urządzeń elektronicznych. |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP (2)1. określić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce | P | B | Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach pracy związanych z układami elektronicznymi przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z układami elektronicznymi przepisy związane z ochroną środowiska w procesach pracy z układami elektronicznymi instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce prawna ochrona pracy prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi Elektroniczne elementy bierne i elementy półprzewodnikowe materiały półprzewodnikowe klasyfikacja elementów i układów elektronicznych rezystory i potencjometry kondensatory cewki indukcyjne warystory termistory diody tranzystory bipolarne tranzystory unipolarne półprzewodnikowe elementy przełączające: elementy optoelektronicze Układy analogowe filtry układy prostownicze stabilizatory układy zasilające wzmacniaczepodstawowe układy wzmacniające analogowe układy scalone generatory przebiegów sinusoidalnych generatory LC, generatory RC generatory kwarcowe generatory przebiegów niesinusoidalnych przerzutniki bistabilne, przerzutniki monostabilne przerzutniki astabilne Układy cyfrowe klasyfikacja układów cyfrowych arytmetyka cyfrowa algebra Boole’a układy kombinacyjne technika TTL układy sprzęgające i wyjściowe mocy przerzutniki monostabilne przerzutniki astabilne pamięci półprzewodnikowe przetworniki A/C oraz C/A Pomiary elektronicznych układów analogowych: pomiary parametrów warystora i termistora pomiary parametrów diod półprzewodnikowych pomiary parametrów półprzewodnikowych elementów przełączających pomiary parametrów elementów optoelektronicznych pomiary parametrów tranzystorów bipolarnych pomiary w układach prostowniczych pomiary w układach stabilizatorów pomiary w układach zasilaczy pomiary w układach wzmacniaczy pomiary w układach ze wzmacniaczem operacyjnym pomiary parametrów elektronicznych w układach filtrów częstotliwościowych. pomiary w układach generatorów Pomiary elektronicznych układów cyfrowych Język obcy zawodowy: bezpieczeństwo i higiena pracy elementy elektroniczne badanie elementów |
| BHP (2)2. określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce | P | B |  |
| BHP (2)3. określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce | P | B |  |
| BHP (2)4. scharakteryzować zakres kompetencji instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce | P | B |  |
| BHP (2)5. zróżnicować instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce | P | B |  |
| BHP (3)1. określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | P | B |  |
| BHP (3)2. określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | P | B |  |
| BHP (3)3. określać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | P | B |  |
| PKZ(E.a)(5)2. obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki | P | C |  |
| PKZ(E.a)(5)4. oszacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych prawa elektrotechniki | P | C |  |
| PKZ(E.a (6)3. rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie na podstawie symbolu graficznego i parametrów | P | C |  |
| PKZ(E.a)(6) 6. nazwać układy elektroniczne | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)4. narysować schematy ideowe układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)6. narysować schematy montażowe układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(7)7.zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektronicznych | P | c |  |
| PKZ(E.a)(7)8. zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektronicznych; | P | c |  |
| PKZ(E.a)(8)2.rozróżnić parametry elementów elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(8)4. rozróżnić parametry układów elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(10)2. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)4. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(12)2. zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)3. dobierać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(14)4. dobierać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)4 dobierać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.a)(15)5 odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(15)6 oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(3)3. określić parametry elementów oraz układów elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.c)(3)4. zinterpretować parametry elementów oraz układów elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.c)(4)2. scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(4)4 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(5)2 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(5)4 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych | P | D |  |
| PKZ(E.c)(5)6 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(6)2 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(6)4 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektronicznych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c)(7)2 zanalizować przebieg pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych | PP | D |  |
| PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)2 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)4 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektronicznych | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)6 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych | P | C |  |
| JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; | PP | D |  |
| JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; | P | C |  |
| JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; | P | C |  |
| JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; | P | C |  |
| JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. | P | C |  |
| OMZ (1)1. rozpoznać zadanie do wykonania | P | B |  |
| OMZ (2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole | P | B |  |
| OMZ (4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| KPS (6) 1. zanalizować posiadana wiedzę | PP | D |  |
| KPS (7) 1. przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe | P | C |  |
| KPS (10) 2. podejmować role w zespole | P |  |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) BADANIE WZMACNIACZA NAPIĘCIOWEGO PRZEBIEG CWICZENIA Pomiar współczynnika KU wzmocnienia. Połączyć wg zaproponowanego przez siebie i zaakceptowanego przez prowadzącego zajęcia schematu, zasilić 12V. Na generatorze ustawić częst. f =1kHz i regulując napięcie wejściowe Uwe od 5 do 100mV, co 5mV, potem od 100 do 300mV, co 50mV, należy odczytywać Uwy. W tabeli i na wykresie zaznaczyć miejsce, od którego następuje zniekształcenie sygnału. Wyznaczanie pasma przenoszenia KU = f(f). Napięcie wejściowe Uwe podłączyć na jeden kanał oscyloskopu, na drugi kanał Uwy. Pomiary Uwy będą wykonywane na oscyloskopie. Napięcie generatora ustawić 10mV i f = 1kHz. Uregulować tak aby oba przebiegi były dobrze widoczne. Przełączyć częstotliwość generatora na 10kHz i utrzymując stałe Uwe, zmieniać częstotliwość generatora od 10Hz do 1MHz, odstępach 1,3,5 i 8dla każdej najwyższej dekady częstotliwości. W tabeli należy zaproponowanej przez siebie i zaakceptowanej przez prowadzącego zajęcia zanotować wzmocnienie kanału napięcia wyjściowego K oraz amplitudę tego napięcia Uw Wartość skuteczną Uwy należy wyliczyć ze wzorów U=K*Uw / 2√2. Należy: wykreślić charakterystyki Uwy= f (Uwe) , KU = f (Uwe) wykreślić charakterystyki KU = f (f) fx=logf/10 fx- nowa wartość częstotliwości dla osi f |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki w której znajdują się katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z zakresu badania układów analogowych, zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi. Środki dydaktyczne Pracownia elektrotechniki i elektroniki wyposażona w : stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych; Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów . Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Jednostka modułowa wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osóbi. Podczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w dwuosobowych lub trzy osobowych sekcjach. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez oceny cząstkowe z: realizacji ćwiczenia, zaliczenia (w formie pisemnej lub ustnej), sprawozdania z wykonanego ćwiczenia. Szczegółowe kryteria oceny ustali prowadzący zajęcia Ocenianie powinno być zgodne w WSO i PSO. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |

311303.M.2.  Montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych

311303.M2J1 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego

311303.M2J2 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu zmiennego

311303.M2J3 Montowanie i badanie transformatorów

311303.M2J4 Montowanie i badanie urządzeń elektrycznych

311303.M2J5 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w branży elektrycznej

| 311303.M2J1 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| E.7.1.(5)1 wymienić materiały stosowane w elektrotechnice, | P | A | -klasyfikacja materiałów stosowane w elektrotechnice - materiały przewodzące, - materiały magnetyczne, - materiały elektroizolacyjne, - materiały konstrukcyjne, - przewody i kable elektryczne, - przewody nawojowe - klasyfikacja maszyn elektrycznych, - zjawiska fizyczne występujące w maszynach elektrycznych, - odwracalność pracy maszyn elektrycznych, - elementy maszyn elektrycznych, - straty mocy i sprawność, - tabliczki znamionowe maszyn elektrycznych - zagadnienia cieplne, - rodzaje pracy maszyn elektrycznych, - rodzaje ochrony maszyn elektrycznych, - rodzaje budowy maszyn elektrycznych - zasada działania maszyn komutatorowych prądu stałego, - budowa maszyn komutatorowych prądu stałego, - uzwojenia tworników maszyn komutatorowych prądu stałego, - komutacja w maszynach prądu stałego - rodzaje pracy maszyn komutatorowych prądu stałego, - rodzaje wzbudzenia maszyn komutatorowych prądu stałego, - praca prądnicowa maszyn komutatorowych prądu stałego, - prądnice prądu stałego: układy połączeń, charakterystyki, właściwości ruchowe, porównanie prądnic prądu stałego. - praca silnikowa maszyn komutatorowych prądu stałego - silniki prądu stałego: układy połączeń i charakterystyki, rozruch i regulacja prędkości - straty mocy i sprawność maszyn komutatorowych prądu stałego, - maszyny specjalne prądu stałego, - typowe uszkodzenia maszyn prądu stałego, - pomiary w maszynach prądu stałego, - wykrywanie i usuwanie uszkodzeń, - konserwacja maszyn prądu stałego |
| E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych, | P | A |  |
| E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych , | P | C |  |
| E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(5)7 rozróżnić materiały magnetyczne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | P | B |  |
| E.7.1.(5)9 rozróżnić materiały do konstrukcji mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, | P | B |  |
| E.7.1.(7)1 rozpoznać rodzaj przewodu elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym | P | A |  |
| E.7.1.(7)2 rozpoznać rodzaj kabla elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym | P | A |  |
| E.7.1.(1)1 wymienić rodzaje maszyn elektrycznych | P | A |  |
| E.7.1.(1)3 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, | P | B |  |
| E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, | P | C |  |
| E.7.1.(1)7 dokonać klasyfikacji maszyn według określonych kryteriów | P | C |  |
| E.7.1.(2)1 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.1.(3)1rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu stałego | P | B |  |
| E.7.1.(4)1 rozpoznać maszyny elektryczne prądu stałego i ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.1.(10)5 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.1.(6)1 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu stałego oraz ich elementy; | P | A |  |
| E.7.1.(8)1 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.1.(9)1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu stałego, | P | C |  |
| E.7.1.(11)1 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu stałego; | P | C |  |
| E.7.1.(12)1 dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | PP | D |  |
| E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych; | P | C |  |
| E.7.1.(13)1 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu stałego na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.1.(14)1 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu stałego z dokumentacją | P | C |  |
| E.7.1.(15)1 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu stałego, | P | C |  |
| E.7.2.(1)1 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu stałego, | P | A |  |
| E.7.2.(2)1 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.2.(3)1 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.2.(4)1 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu stałego | PP | D |  |
| E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji | P | C |  |
| E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi | P | C |  |
| E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji | P | C |  |
| E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji | P | A |  |
| E.7.2.(5)5 zinterpretować wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji | PP | D |  |
| E.7.2.(6)1 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.2.(7)1 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.2.(8)1 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu stałego na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.2.(9)1 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu stałego | P | C |  |
| E.7.2.(10)1 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu stałego po montażu i konserwacji | P | C |  |
| BHP (4)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych | P | B |  |
| BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP (4)7. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (7)2. przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej | P | B |  |
| KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów | P | C |  |
| Planowane zadania Zadanie Badanie prądnicy obcowzbudnej prądu stałego. Wasza grupa otrzymała zadanie narysowania schematu do wyznaczania charakterystyk prądnicy obcowzbudnej prądu stałego. Określcie jakie charakterystyki będziecie wyznaczali. Po zaakceptowaniu schematu pomiarowego przez nauczyciela, zmontujcie układ zgodnie ze schematem i dokonajcie pomiarów. Na podstawie wykonanych pomiarów, wyznaczcie charakterystyki biegu jałowego, charakterystykę zewnętrzną i regulacyjną. Do dyspozycji macie prądnicę obcowzbudną, mierniki oraz osprzęt niezbędny do montażu układu. Efekty swojej pracy będziecie przedstawiali na forum klasy. Wasza prezentacja będzie podlegała ocenie. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do Internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych powinna być wyposażona w: maszyny elektryczne; transformatory jednofazowe i trójfazowe, silnik indukcyjny jednofazowy, silnik indukcyjny trójfazowy pierścieniowy i klatkowy, silnik synchroniczny ze wzbudnicą, silnik repulsyjny, silnik komutatorowy prądu przemiennego jednofazowy i trójfazowy, prądnice prądu stałego, silniki prądu stałego, podzespoły maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych, układy demonstracyjne, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia w zawodzie technik elektryk. Czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien na zajęciach zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek, poprawnego posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu technik elektryk. Podczas wprowadzania nowych treści oprócz metod aktywizujących wskazana jest demonstracja z wyjaśnieniem. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp aby wyrobić nawyk dbałości o bezpieczeństwo własne i osób pracujących w grupie. Istotne jest również zwrócenie uwagi na pracę w grupach jako pracę zespołów. Pierwsze ćwiczenia powinny być starannie zaplanowane i należy przewidzieć na nie więcej czasu. Istotne podczas wykonywania ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór metod pomiarowych, poprawne przeprowadzenie pomiarów oraz analizowanie i zapisywanie wyników. Należy zwrócić uwagę również na korzystanie z norm i katalogów. Dominującą metodą powinna być metoda praktyczna. Formy organizacyjne Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form. Najczęściej będzie to mała grupa, rzadziej duża grupa. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie oceny zrealizowanego zadania osobno na poziomie planowania zadania oraz osobno dla wykonania praktycznego. Dopuszcza się inne formy sprawdzenia efektów kształcenia (testy mieszane, obserwacja aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów oraz ocenę i wykonania sprawozdania z wykonanych pomiarów. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia |

| 311303.M2J2 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu zmiennego |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| E.7.1.(2)2 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu zmiennego, | P | C | - siła elektromotoryczna indukowana w maszynie prądu przemiennego, - uzwojenia maszyn bezkomutatorowych prądu przemiennego, - zasada działania silnika indukcyjnego, - budowa maszyn indukcyjnych, - schemat zastępczy maszyny indukcyjnej, - praca maszyny indukcyjnej, - bilans mocy i sprawność, - praca silnikowa maszyny indukcyjnej, - rozruch i nastawianie prędkości silnika indukcyjnego, - praca prądnicowa maszyny indukcyjnej, - praca hamulcowa maszyny indukcyjnej, - maszyny indukcyjne o budowie specjalnej, - badania i pomiary maszyn indukcyjnych - typowe uszkodzenia maszyn indukcyjnych. - zasada działania prądnicy synchronicznej, - uzwojenia maszyn synchronicznych, - budowa maszyn synchronicznych, - schemat zastępczy maszyny synchronicznej, - wzbudzenie maszyn synchronicznych - analiza pracy i właściwości ruchowych maszyn synchronicznych:, -bieg jałowy prądnicy, zwarcie, - charakterystyki zewnętrzna i regulacyjna, - moc i moment obrotowy, - przeciążalność, - stabilność pracy, - krzywe V - silnik synchroniczny, - właściwości ruchowe silnika synchronicznego, charakterystyki, rozruch - straty mocy i sprawność - maszyny synchroniczne o budowie specjalnej, - badania maszyn synchronicznych, - uszkodzenia maszyn synchronicznych. - maszyny komutatorowe prądu przemiennego, - silniki komutatorowe jednofazowe, - silniki komutatorowe wielofazowe, - napęd elektryczny – podstawowe wiadomości, - elementy sterujące i regulacyjne, - układy sterowania w napędzie elektrycznym, - napęd przy użyciu silników elektrycznych, - serwomechanizmy, - wał elektryczny, - sprzęgła elektromagnetyczne, - tyrystorowe układy napędowe, - podstawowe kryteria regulacji układów napędowych - układ napędowy z rozrusznikiem energoelektronicznym - układ napędowy zasilany z falownika prądu i z falownika napięcia - układy napędowe o sterowaniu zewnętrznym i wewnętrznym - układy napędowe z bezpośrednimi przemiennikami częstotliwości. |
| E.7.1.(3)2 rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | B |  |
| E.7.1.(4)2 rozpoznać maszyny elektryczne prądu zmiennego i ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(6)2 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego oraz ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(8)2 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu zmiennego, | P | C |  |
| E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | B |  |
| E.7.1.(10)6 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego | P | C |  |
| E.7.1.(11)2 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.1.(13)2 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu zmiennego na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.1.(14)2 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu zmiennego z dokumentacją | P | C |  |
| E.7.1.(15)2 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu zmiennego, | P | C |  |
| E.7.2.(1)2 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu zmiennego, | P | A |  |
| E.7.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.2.(3)2 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.2.(4)2 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | D |  |
| E.7.2.(6)2 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.2.(7)2 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.2.(8)2 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu zmiennego na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.2.(9)2 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu zmiennego | P | C |  |
| E.7.2.(10)2 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu zmiennego po montażu i konserwacji | P | C |  |
| BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP (4)7. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (7)2. przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej | P | B |  |
| KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów | P | C |  |
| Planowane zadania Zadanie Wasza grupa otrzymała polecenie wyznaczenia charakterystyk elektromechanicznych napędu asynchronicznego w zakresie rozruchu i regulacji prędkości obrotowej. Zapoznajcie się z obsługą falownika przy sterowaniu lokalnym i sterowaniu zdalnym Dokonajcie pomiaru napięcia wyjściowego z falownika. Następnie dokonajcie rozruchu i regulacji prędkości obrotowej silnika indukcyjnego klatkowego zasilanego z falownika. Na podstawie wyników pomiarów scharakteryzujcie funkcje użytkowe falownika oraz zanalizujcie możliwość wykorzystania sterownika w innych układach automatycznej regulacji. Do dyspozycji macie materiały przygotowane przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, , literaturę), falownik, silnik indukcyjny klatkowy oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Podsumowaniem efektów waszej pracy będzie prezentacja na forum klasy. Prezentacja będzie podlegała ocenie. Zadanie Wymień sposoby rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego Do każdego z nich narysuj schematy elektryczne. Zgodnie ze schematem wskazanym przez nauczyciela, zmontuj układ i dokonaj rozruchu silnika indukcyjnego klatkowego. Do dyspozycji masz silnik indukcyjny oraz elementy niezbędne do montażu układu. Efekty swojej pracy przedstawisz na forum klasy. Twoja prezentacja będzie podlegała ocenie. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do Internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych powinna być wyposażona w: maszyny elektryczne; transformatory jednofazowe i trójfazowe, silnik indukcyjny jednofazowy, silnik indukcyjny trójfazowy pierścieniowy i klatkowy, silnik synchroniczny ze wzbudnicą, silnik repulsyjny, silnik komutatorowy prądu przemiennego jednofazowy i trójfazowy, prądnice prądu stałego, silniki prądu stałego, podzespoły maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych, układy demonstracyjne, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia w zawodzie technik elektryk. Czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien na zajęciach zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek, poprawnego posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu technik elektryk. Podczas wprowadzania nowych treści oprócz metod aktywizujących wskazana jest demonstracja z wyjaśnieniem. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp aby wyrobić nawyk dbałości o bezpieczeństwo własne i osób pracujących w grupie. Istotne jest również zwrócenie uwagi na pracę w grupach jako pracę zespołów. Pierwsze ćwiczenia powinny być starannie zaplanowane i należy przewidzieć na nie więcej czasu. Istotne podczas wykonywania ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór metod pomiarowych, poprawne przeprowadzenie pomiarów oraz analizowanie i zapisywanie wyników. Należy zwrócić uwagę również na korzystanie z norm i katalogów. Dominującą metodą powinna być metoda praktyczna. Formy organizacyjne Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form. Najczęściej będzie to mała grupa, rzadziej duża grupa. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie oceny zrealizowanego zadania osobno na poziomie planowania zadania oraz osobno dla wykonania praktycznego. Dopuszcza się inne formy sprawdzenia efektów kształcenia (testy mieszane, obserwacja aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów oraz ocenę i wykonania sprawozdania z wykonanych pomiarów. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia |

| 311303.M2J3 Montowanie i badanie transformatorów |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| E.7.1.(2)3 określić parametry techniczne transformatorów | P | C | - zasada działania transformatora, - elementy budowy transformatora, - chłodzenie transformatorów, - parametry transformatorów, - schemat zastępczy transformatora, - stany pracy transformatorów: jałowy, obciążenia i zwarcia - zwarcie pomiarowe i awaryjne - stany nieustalone, - transformatory trójfazowe - budowa transformatorów trójfazowych - układy i grupy połączeń, - praca przy obciążeniu symetrycznym i niesymetrycznym - montaż układów pracy transformatora - praca równoległa transformatorów, - regulacja napięcia w transformatorze, - straty mocy i sprawność transformatorów, - transformatory specjalne, - transformatory małej mocy, - projektowanie transformatorów, - eksploatacja transformatorów, - typowe uszkodzenia transformatorów, - lokalizacja uszkodzeń transformatora - demontaż i montaż transformatora |
| E.7.1.(3)3 rozróżnić parametry elementów i podzespołów transformatorów | P | B |  |
| E.7.1.(4)3 rozpoznać transformatory i ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(6)3 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia transformatorów oraz ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(8)3 określić przeznaczenie transformatorów | P | C |  |
| E.7.1.(9)3 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w transformatorach | P | C |  |
| E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów | P | C |  |
| E.7.1.(11)3 dobrać narzędzia do montażu transformatorów | P | C |  |
| E.7.1.(13)3 dokonać montażu układów regulacji oraz zabezpieczenia transformatorów na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.1.(14)3 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem transformatorów z dokumentacją, | P | C |  |
| E.7.1.(15)3 wykonać pomiary parametrów transformatorów, | P | C |  |
| E.7.2.(1)3 rozpoznać części zamienne transformatorów; | P | A |  |
| E.7.2.(2)3 zlokalizować uszkodzenia transformatorów | P | C |  |
| E.7.2.(3)3 określić zasady konserwacji transformatorów | P | C |  |
| E.7.2.(4)3 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu transformatorów | P | D |  |
| E.7.2.(6)3 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych transformatorów | P | C |  |
| E.7.2.(7)3 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń transformatorów | P | C |  |
| E.7.2.(8)3 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania transformatorów na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.2.(9)3 przeprowadzić oględziny i konserwację transformatorów | P | C |  |
| E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania transformatorów po montażu i konserwacji | P | C |  |
| BHP (4)3. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się | P | B |  |
| KPS (6) 1. zanalizować posiadana wiedzę | P | C |  |
| Planowane zadania Zadanie Grupa otrzymała zadanie narysowania schematu do badania stanu jałowego transformatora. Określcie mierzone i wyznaczane wielkości. Po zaakceptowaniu schematu pomiarowego przez nauczyciela, zmontujcie układ zgodnie z rysunkiem i dokonajcie pomiarów. Na podstawie pomiarów i obliczeń wykreślcie i omówcie charakterystyki: I10 = f(U10), P10 = f(U10), cosφ0 = f(U10). Do dyspozycji macie badany transformator, mierniki oraz osprzęt niezbędny do montażu układu. Efekty swojej pracy będziecie przedstawiali na forum klasy. Wasza prezentacja będzie podlegała ocenie. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do Internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych powinna być wyposażona w: maszyny elektryczne; transformatory jednofazowe i trójfazowe, silnik indukcyjny jednofazowy, silnik indukcyjny trójfazowy pierścieniowy i klatkowy, silnik synchroniczny ze wzbudnicą, silnik repulsyjny, silnik komutatorowy prądu przemiennego jednofazowy i trójfazowy, prądnice prądu stałego, silniki prądu stałego, podzespoły maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych, układy demonstracyjne, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia w zawodzie technik elektryk. Czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien na zajęciach zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek, poprawnego posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu technik elektryk. Podczas wprowadzania nowych treści oprócz metod aktywizujących wskazana jest demonstracja z wyjaśnieniem. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp aby wyrobić nawyk dbałości o bezpieczeństwo własne i osób pracujących w grupie. Istotne jest również zwrócenie uwagi na pracę w grupach jako pracę zespołów. Istotne podczas wykonywania ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór metod pomiarowych, poprawne przeprowadzenie pomiarów oraz analizowanie i zapisywanie wyników. Należy zwrócić uwagę również na korzystanie z norm i katalogów. Dominującą metodą powinna być metoda praktyczna. Formy organizacyjne Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form. Najczęściej będzie to mała grupa, rzadziej duża grupa. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie oceny zrealizowanego zadania osobno na poziomie planowania zadania oraz osobno dla wykonania praktycznego. Dopuszcza się inne formy sprawdzenia efektów kształcenia (testy mieszane, obserwacja aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów oraz ocenę i wykonania sprawozdania z wykonanych pomiarów. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia |

| 311303.M2J4 Montowanie i badanie urządzeń elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| E.7.1.(1)2 wymienić rodzaje urządzeń elektrycznych | P | A | - półprzewodnikowe przyrządy mocy - układy scalone mocy, - moduły elektroizolowane, - prostowniki niesterowane i sterowane - przekształtniki nawrotne - przekształtniki dużej mocy - energoelektroniczne łączniki jednofazowe i trójfazowe prądu przemiennego - jednofazowe i trójfazowe sterowniki prądu przemiennego - bezpośrednie i pośrednie przekształtniki częstotliwości - falowniki zasilane ze źródła napięcia stałego oraz ze źródła prądu stałego. - komutacja wewnętrzna - przekształtniki rezonansowe -energoelektroniczne łączniki prądu stałego - klasyfikacja stacji i rozdzielnic elektroenergetycznych - elementy wysokonapięciowych urządzeń rozdzielczych, - układy połączeń obwodów głównych, - rozwiązania konstrukcyjne stacji, - dobór urządzeń obwodów głównych, - potrzeby własne, - obwody pomocnicze, - łączniki wysokiego napięcia, - przyczyny, rodzaje i skutki zwarć, - sposoby gaszenia łuku elektrycznego - wysokonapięciowe urządzenia rozdzielcze, - zabezpieczenia w elektroenergetyce – podstawowe wiadomości - rodzaje zabezpieczeń, - zabezpieczenia przed przepięciami, przeciążeniami i zwarciami - obwody odciążające - zabezpieczania tyrystorów przed nadmierną stromością napięciową i prądową - zabezpieczenia cieplne. - przekaźniki elektroenergetyczne, - zabezpieczenia przekaźnikowe, - automatyka elektroenergetyczna, - system elektroenergetyczny, - sposoby wytwarzania energii elektrycznej, - elektrownie cieplne konwencjonalne, - elektrownie wodne, - elektrownie jądrowe, - elektrownie wiatrowe, - współpraca elektrowni w systemie elektroenergetycznym, - panele fotowoltaiczne - podstawowe pojęcia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej - obostrzenia - zakresy napięciowe, - układy sieci - oznaczenia przewodów i zacisków urządzeń - rozdzielnice w różnych układach sieci, - rodzaje ochrony przeciwporażeniowej - rodzaje ochron przeciwporażeniowych - przewody ochronne - ochrona przed dotykiem pośrednim przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania - urządzenia ochronne różnicowoprądowe - uziomy, - warunki stosowania urządzeń elektrycznych o określonych klasach ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym - instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym - użytkowanie instalacji elektrycznych - sprawdzanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej - metody grzejne, - materiały grzejne, izolacyjne i ogniotrwałe - elementy grzejne, - sposoby regulacji temperatury - grzejnictwo elektryczne oporowe w AGD - grzejnictwo elektryczne oporowe przemysłowe - łukowe urządzenia grzejne - elektrodowe urządzenia grzejne, - indukcyjne urządzenia grzejne, - pojemnościowe urządzenia grzejne, - promiennikowe urządzenia grzejne, - czynniki chłodnicze, - ogrzewanie schodów i podjazdów - klimatyzatory - chłodnictwo absorpcyjne i sprężarkowe - klimatyzacja - wentylacja i klimatyzacja przemysłowa - regulacja temperatury w urządzeniach grzejnych - energooszczędne urządzenia grzejne - eksploatacja chłodziarek i klimatyzatorów, |
| E.7.1.(1)4 rozróżnić urządzenia elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, | P | B |  |
| E.7.1.(1)6 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, | P | C |  |
| E.7.1.(1)8 dokonać klasyfikacji urządzeń elektrycznych według określonych kryteriów | P | C |  |
| E.7.1.(2)4 określić parametry techniczne urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.1.(3)4 rozróżnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych | P | B |  |
| E.7.1.(4)4 rozpoznać urządzenia elektryczne i ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(6)4 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz ich elementy | P | A |  |
| E.7.1.(8)4 określić przeznaczenie urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.1.(9)4 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; | P | C |  |
| E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.1.(10)8 sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.1.(11)4 dobrać narzędzia do montażu urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.1.(13)4 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.1.(14)4 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem urządzeń elektrycznych z dokumentacją | P | C |  |
| E.7.1.(15)4 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektrycznych, | P | C |  |
| E.7.2.(1)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych | P | A |  |
| E.7.2.(2)4 zlokalizować uszkodzenia urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.2.(3)4 określić zasady konserwacji urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.2.(4)4 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; | P | D |  |
| E.7.2.(6)4 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych | P | A |  |
| E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych | P | A |  |
| E.7.2.(8)4 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na pod stawie dokumentacji; | P | C |  |
| E.7.2.(9)4 przeprowadzić oględziny i konserwację urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.7.2.(10)4 przeprowadzić próby działania urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji | P | C |  |
| BHP(8)2. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP(8)3. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP(8)6. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)7. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(9)3. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| KPS (4) 1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się | P | B |  |
| KPS (4) 2. przejawiać chęć doskonalenia się | P | B |  |
| KPS (6) 1. zanalizować posiadana wiedzę | P | D |  |
| Planowane zadania Zadanie Wasza grupa otrzymała polecenie wypisania czujników do pomiaru temperatury i przedstawienia sposobu ich działania. Podajcie także zakresy temperatur czujników oraz ich zastosowanie. Dokonajcie skalowania termoelementu oraz skalowania przetwornika termoelektrycznego. Otrzymane wyniki wykorzystajcie do sporządzenia charakterystyk. Do dyspozycji macie materiały przygotowane przez nauczyciela (prezentacja multimedialna, czujników, literaturę), czujniki temperatury, osprzęt oraz stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. Podsumowaniem efektów waszej pracy będzie prezentacja na forum klasy. Prezentacja będzie podlegała ocenie. Uczniowie w grupach pracują zgodnie z instrukcją. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych wyposażonej w rzutnik multimedialny, rzutnik pisma, wizualizer (opcjonalnie), komputer multimedialny z dostępem do Internetu i drukarką, stanowisko do demonstracji. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych powinna być wyposażona w: maszyny elektryczne; transformatory jednofazowe i trójfazowe, silnik indukcyjny jednofazowy, silnik indukcyjny trójfazowy pierścieniowy i klatkowy, silnik synchroniczny ze wzbudnicą, silnik repulsyjny, silnik komutatorowy prądu przemiennego jednofazowy i trójfazowy, prądnice prądu stałego, silniki prądu stałego, podzespoły maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Środki dydaktyczne Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty samooceny, karty pracy dla uczniów, katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych, układy demonstracyjne, modele, tablice i plansze poglądowe, filmy dydaktyczne i prezentacje multimedialne związane z treściami kształcenia w zawodzie technik elektryk. Czasopisma branżowe, katalogi, normy ISO i PN. Zalecane metody dydaktyczne Nauczyciel dobierając metodę kształcenia powinien na zajęciach zwrócić uwagę na kształtowanie umiejętności rozróżniania wielkości elektrycznych i ich jednostek, poprawnego posługiwania się terminologią techniczną dla zawodu technik elektryk. Podczas wprowadzania nowych treści oprócz metod aktywizujących wskazana jest demonstracja z wyjaśnieniem. Podczas zajęć należy szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie przez uczniów przepisów bhp aby wyrobić nawyk dbałości o bezpieczeństwo własne i osób pracujących w grupie. Istotne jest również zwrócenie uwagi na pracę w grupach jako pracę zespołów. Istotne podczas wykonywania ćwiczeń jest zwrócenie uwagi na właściwy dobór metod pomiarowych, poprawne przeprowadzenie pomiarów oraz analizowanie i zapisywanie wyników. Należy zwrócić uwagę również na korzystanie z norm i katalogów. Dominującą metodą powinna być metoda praktyczna. Formy organizacyjne Zajęcia powinny odbywać się w grupach do 16 osób, z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form. Najczęściej będzie to mała grupa, rzadziej duża grupa. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów proponuje się przeprowadzenie oceny zrealizowanego zadania osobno na poziomie planowania zadania oraz osobno dla wykonania praktycznego. Dopuszcza się inne formy sprawdzenia efektów kształcenia (testy mieszane, obserwacja aktywności ucznia podczas pracy w grupie, wykonanie projektów oraz ocenę poprawności wykonania sprawozdania z wykonanych pomiarów. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia |

| 311303.M2. J5 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w branży elektrycznej |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi …. | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem | P | C | - terminologia związana z bezpieczeństwem i higiena pracy - terminologia związana z zagrożeniami w miejscu pracy - czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy - nazwy narzędzi i urządzeń zawodowych technicznych elektrycznych - nazwy czynności zawodowych elektrycznych - nazwy maszyn i urządzeń elektrycznych - teksty instrukcji zawodowych elektrycznych - nazwy zawodów technicznych - nazwy stanowisk i miejsc pracy elektrycznych - wielkości fizyczne, parametry, miary, ilości - obcojęzyczne źródła informacji -autentyczne materiały obcojęzyczne z zakresu elektrotechniki - dokumentacja techniczna -obcojęzyczne katalogi, normy, poradniki - formularze zawodowe (protokoły uszkodzeń, awarii, dokumentacja napraw) - montowanie i uruchamianie maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; -wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej; - lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń maszyn, urządzeń instalacji elektrycznych; - ocenianie stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie; - montowanie i naprawianie układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; -dobieranie, montowanie i sprawdzanie działania środków ochrony przeciwporażeniowej. |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi /nazwy związane z wykonywaniem usług elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy | P | C |  |
| JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży …… | P | D |  |
| JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne | PP | D |  |
| JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; | P | C |  |
| JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych | P | C |  |
| JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; | P | D |  |
| JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; | P | D |  |
| JOZ(3)3. rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu | PP | D |  |
| JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; | PP | D |  |
| JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; | P | B |  |
| JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; | P | C |  |
| JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; | P | B |  |
| JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| JOZ(5)2. odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu; | P | D |  |
| JOZ(5)3. przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; | P | C |  |
| JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. | P | C |  |
| KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów | PP | C |  |
| KPS (2) 2.za inicjować realizacje celów | PP | D |  |
| KPS (2) 3. zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami | P | C |  |
| KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się | P | B |  |
| KPS (4) 2. przejawiać chęć doskonalenia się | P | C |  |
| KPS (6) 2. uczestniczyć w szkoleniach i kursach podnoszących umiejętności | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Zadanie Zadaniem ucznia jest skonstruowanie krzyżówki obejmującej pojęcia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczniowie dobrani w pary wymieniają się krzyżówkami między sobą. Zadaniem jest podanie rozwiązania krzyżówki stworzonej przez partnera. Zadanie Zadaniem grupy uczniów jest stworzenie posteru przedstawiającego miejsce pracy elektryka, podpisanie wszystkich czynności, narzędzi oraz osób w języku obcym. Podsumowaniem zadania jest prezentacja efektów pracy grupy. Zadanie Zadaniem ucznia jest sporządzenie notatki (listu) w języku obcym, będącej formą poinformowania działu kierowniczego o awarii urządzenia związanego z pracą elektryka. Pismo powinno zawierać opis przyczyn i następstw awarii, a także wyrażenie prośby o interwencje w tej sprawie. Zadanie Otrzymałeś polecenie uzupełnienia w języku obcym, luk w tekście przygotowanym przez nauczyciela. Tekst dotyczy maszyn i urządzeń elektrycznych. Do dyspozycji masz słowniki dwujęzyczne. Efekty swojej pracy przedstawisz na forum klasy. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia. Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia, przygotowują ucznia do prowadzenia komunikacji w języku obcym z zakresie zadań zawodowych technika elektryka. Środki dydaktyczne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni językowej z dostępem do internetu, projektorem multimedialnym i sprzętem pozwalającym na nagrywanie i odtwarzanie dźwięków. W pracowni językowej powinny znajdować się: obcojęzyczne Instrukcje zakładowe, instrukcje poszczególnych urządzeń, czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, zakładowe przepisy BHP Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów . Zajęcia powinny być prowadzone z zastosowaniem metod aktywizujących. Formy prowadzenie zajęć: konwersacje, analiza tekstów (dokumentacji technicznej) Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w pracowni szkolnej, w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania zadań uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: test wielokrotnego wyboru, ocena konwersacji. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |

311303.M.3. Montowanie instalacji elektrycznych

311303.M3.J1 Dobieranie elementów  instalacji elektrycznych

311303.M3.J2 Wykonywanie  instalacji elektrycznych

311303.M3.J3 Konserwacja i naprawianie instalacji elektrycznych

| 311303.M3.J1 Dobieranie elementów instalacji elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP (4)2. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C | Zagrożenia wynikające z wykonywania prac z zakresu montażu instalacji elektrycznych Zasady BHP w zakresie wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych Zasady BHP w zakresie wykonywania napraw instalacji elektrycznych Zasady BHP w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach podczas montażu i konserwacji instalacji elektrycznych Przewody: rodzaje, budowa, oznaczenia, zastosowanie Dobieranie przewodów Osprzęt instalacyjnyZabezpieczenia przewodów przed skutkami zwarć i przeciążeń Łączniki w instalacjach elektrycznych Źródła światła i oprawy oświetleniowe Instalacje elektryczne Układy sieci i instalacji elektrycznych: układ TN, układ TT, układ IT Elektroenergetyczna sieć rozdzielcza do 1 kV i powyżej 1 kV Zasady projektowania instalacji elektrycznych Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych Projekt instalacji oświetleniowej Obcojęzyczne przepisy BHP z zakresu montażu i konserwacji instalacji elektrycznych Katalogi kabli przewodów elektrycznych w języku obcym Katalogi kabli osprzętu instalacyjnego w języku obcym Obcojęzyczne materiały reklamowe z zakresu instalacji elektrycznych |
| BHP (4)3. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (4)6. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (4)7. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (5)2. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (5)6. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP(5)7 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |  |  |  |
| BHP(6)2 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP(6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP(6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(6)7 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych , zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.1(1)1 rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym | P | A |  |
| E.8.1(1)2 wymienić rodzaje przewodów elektrycznych | P | B |  |
| E.8.1(1)3 wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych | P | B |  |
| E.8.1(1)4 odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych | P | C |  |
| E.8.1(1)5 wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych | P | B |  |
| E.8.1(2)1 rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych | P | B |  |
| E.8.1(2)2 wymienić różnice w budowie łączników | P | A |  |
| E.8.1(2)3 rozpoznać rury, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych | P | B |  |
| E.8.1(3)1 wymienić rodzaje źródeł światła | P | A |  |
| E.8.1(3)2 rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach | P | B |  |
| E.8.1(3)3 wymienić rodzaje opraw oświetleniowych | P | A |  |
| E.8.1(3)4 rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach | P | B |  |
| E.8.1(4)1 nazywać parametry techniczne instalacji elektrycznych | P | B |  |
| E.8.1(4)2 nazywać parametry techniczne sprzętu instalacyjnego | P | B |  |
| E.8.1(4)3 rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych | P | B |  |
| E.8.1(4)4 rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego | P | B |  |
| E.8.1(4)5 scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.1(4)6 scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego | P | C |  |
| E.8.1(5)1 wymienić rodzaje instalacji elektrycznych ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania | P | B |  |
| E.8.1(5)2 sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania | P | C |  |
| E.8.1(5)3 scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.1(5)4 dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia | P | C |  |
| E.8.1(5)5 scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych | P | C |  |
| E.8.1(6)1 objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą | P | D |  |
| E.8.1(6)2 rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji | P | C |  |
| E.8.1(6)3 dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych | PP | C |  |
| E.8.1(6)4 zaprojektować instalację elektryczną wraz z oświetleniem | P | D |  |
| E.8.1(6)5 zaprojektować układy oświetleniowe | P | D |  |
| E.8.1(6)6 zaprojektować układy oświetlenia awaryjnego | P | D |  |
| E.8.1(6)7 dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych | P | B |  |
| JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem | P | B |  |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy | P | C |  |
| JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży elektrycznej | PP | C |  |
| JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne | PP | C |  |
|  | P | C |  |
| JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; | P | B |  |
| JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych | P | B |  |
| JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych | P | C |  |
| OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań | PP | D |  |
| KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji | P | C |  |
| KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10)2 podejmować role w zespole | P | C |  |
| Planowane zadania Dobór wyposażenia rozdzielnicy niskiego napięcia Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach., czas na wykonanie ćwiczenia ustala nauczyciel. Pierwszym etapem wykonania ćwiczenia jest zanalizowanie schematu ideowego i określenie na jego podstawie rodzaj rozdzielnicy. Uczniowie rozpoznają symbole graficzne aparatury rozdzielczej , następnie odnajdują w katalogach poszczególne podzespoły elektryczne i odczytują ich podstawowe parametry. Na zakończenie ćwiczenia uczniowie powinni opisać funkcje, jakie spełniają poszczególne podzespoły w rozdzielnicy. Środki dydaktyczne: dokumentacje techniczne rozdzielnicy, katalogi firmowe podzespołów elektrycznych rozdzielnic |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny się odbywać w pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych; Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Kształcenie praktyczne może odbywać się w również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektroinstalacyjnej Środki dydaktyczne Zestawy różnych łączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic , źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych Polskie Normy .Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów . Program jednostki modułowej powinien być realizowany metodą pogadanki dydaktycznej, pokazu z objaśnieniem, tekstu przewodniego oraz ćwiczeń praktycznych. Do ćwiczeń należy przygotować odpowiednią instrukcję lub przewodni tekst. Podczas kształtowania umiejętności rozróżniania rodzajów instalacji elektrycznych, elementów i podzespołów instalacji elektrycznych zaleca się zastosować pokaz z objaśnieniem. Podczas kształtowanie umiejętności tworzenia schematów instalacji należy szczególną uwagę zwrócić na poprawne stosowanie symboli graficznych oraz staranność wykonania schematu. Należy również podkreślić jak duże ma znaczenie poprawnie przygotowana dokumentacji techniczna instalacji elektrycznych w procesie jej montażu. Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie postępów ucznia powinno odbywać się w trakcie realizacji programu jednostki modułowej na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Wskazane jest , aby wymagania podstawowe obejmowały przede wszystkim umiejętności rozróżnia : przewodów i kabli, osprzętu instalacyjnego, rodzajów instalacji elektrycznych, określania ich zastosowania, czytania planów i schematów instalacji elektrycznej. Podczas kontroli i oceny osiągnięć uczniów należy zwracać uwagę na umiejętność operowania zdobytą wiedzą, merytoryczną jakość wypowiedzi, poprawne stosowanie pojęć technicznych i wnioskowanie Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności, testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Wiadomości teoretyczne mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką). Umiejętności praktyczne powinny być sprawdzane na podstawie obserwacji czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń. Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: identyfikowanie elementów instalacji elektrycznych, określanie funkcji elementów instalacji elektrycznych, dobór elementów i podzespołów instalacji do określonych założeń technicznych, rozróżnianie symboli graficznych używanych na schematach instalacji elektrycznych, analizę dokumentacji technicznej instalacji elektrycznych, analizę schematów ideowych i montażowych instalacji, zastosowanie zasad tworzenie schematów ideowych i montażowych instalacji, projektowanie prostych instalacji elektrycznych, wykonanie zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych, posługiwanie się katalogami osprzętu instalacyjnego, kabli i przewodów, elementów instalacji elektrycznych, umiejętność pracy w grupie, przestrzeganie czasu przeznaczonego na wykonanie ćwiczenia. Sprawdzanie wykonania ćwiczenia należy przeprowadzać w trakcie i po jego wykonaniu. Uczeń powinien wykonać sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia według podanego wzoru. Następnie nauczyciel powinien dokonać oceny sprawozdania. Na zakończenie realizacji jednostki modułowej należy przeprowadzić test pisemny z zadaniami otwartymi. W końcowej ocenie osiągnięć ucznia należy uwzględnić wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia oraz poziom wykonanych ćwiczeń . Podstawą do uzyskania pozytywnej oceny powinno być wynik testu oraz poprawne wykonanie ćwiczeń. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |

| 311303.M3.J2 Wykonywanie instalacji elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| E.8.1(5)6 zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych | P | d | Zasady wykonywania montażu instalacji elektrycznych: montaż mechaniczny i wykonywanie połączeń elektrycznych Dobieranie narzędzi do montażu instalacji elektrycznych i zasady ich zastosowania Zasady posługiwania się dokumentacją techniczna podczas montażu instalacji elektrycznych: czytanie i tworzenie schematów ideowych i montażowych instalacji elektrycznych Wykaz działań związanych z montowaniem instalacji elektrycznych Wykonywanie wtynkowej instalacji elektrycznej Wykonywanie podtynkowej instalacji elektrycznej w rurach Wykonywanie instalacji elektrycznej przewodami kabelkowymi Układanie przewodów w rurach stalowych Układanie przewodów w rurach winidurowych Wykonywanie instalacji elektrycznej w listwach elektroinstalacyjnych podłogowych i przyściennych Wykonywanie podłogowej instalacji elektrycznej Wykonanie elektrycznych instalacji przemysłowych Wykonanie instalacji specjalnych Dobieranie i montowanie osprzętu w instalacjach elektrycznych Dobieranie i montowanie zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych Montaż mechaniczny rozdzielnic niskiego napięcia Wykonywanie połączeń elektrycznych w rozdzielnicach niskiego napięcia Zasady sprawdzania działania instalacji elektrycznej po wykonanym montażu Mierniki do wykonywania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych i zabezpieczeń Badania odbiorcze instalacji elektrycznych Obcojęzyczne instrukcje do wykonania pac montażowych Materiały informacyjne i reklamowe z zakresu montażu instalacji elektrycznych w języku obcym Obcojęzyczne instrukcje przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych |
| E.8.1(7)1 wyznaczyć trasę przewodów i miejsca na sprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej, | P | B |  |
| E.8.1(7)2 zamocować sprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe na różnych podłożach, | P | C |  |
| E.8.1(7)3 ułożyć przewody zgodnie z dokumentacją, | P | C |  |
| E.8.1(8)1 rozróżnić narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych | PP | C |  |
| E.8.1(8)2 sklasyfikować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych | p | C |  |
| E.8.1(8)3 zastosować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych | P | D |  |
| E.8.1(9)1 wyodrębnić poszczególne obwody instalacji | P | C |  |
| E.8.1(9)2 dobrać narzędzia do wykonywania połączeń między podzespołami elektrycznymi | P | B |  |
| E.8.1(9)3 połączyć podzespoły elektryczne według schematu ideowego i montażowego | P | C |  |
| E.8.1(10)1 dokonać analizy montażu instalacji elektrycznej | PP | D |  |
| E.8.1(10)2 porównać wykonaną instalację elektryczną z jej schematem; | P | D |  |
| E.8.1(10)3 dokonać ewentualnych poprawek w wykonanej instalacji elektrycznej | P | D |  |
| E.8.1(11)1 dokonać analizy instrukcji pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń | PP | C |  |
| E.8.1(11)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń | P | B |  |
| E.8.1(11)3 określić zakres czynności wykonywanych podczas oględzin instalacji elektrycznej, | P | C |  |
| E.8.1(11)4 dokonać oględzin instalacji elektrycznej po wykonanym montażu | P | D |  |
| E.8.1(11)5 dokonać pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją | P | B |  |
| E.8.1(11)6 sporządzić protokół oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu | PP | C |  |
| E.8.1(12)1 ocenić na podstawie wyników pomiarów stan techniczny instalacji elektrycznej, | PP | D |  |
| E.8.1(12)2 ocenić na podstawie wyników pomiarów skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla zabezpieczeń zastosowanych w instalacji | PP | D |  |
| JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; | PP | D |  |
| JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; | P | C |  |
| JOZ(3)3. rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu | P | C |  |
| JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; | P | C |  |
| JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; | P | B |  |
| OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | PP | D |  |
| OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | PP | C |  |
| OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| KPS(5)1określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5)2zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS(9)1 określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9)2 określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9)3ustalić korzystne warunki porozumień | PP | D |  |
| Planowane zadania Wykonie fragmentu instalacji elektrycznej podtynkowej. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, czas na wykonanie ćwiczenia ustala nauczyciel. Przed przystąpieniem do wykonania instalacji uczniowie sporządzają na podstawie planu instalacji zestawienie materiału i gromadzą zgodnie z nim potrzebne materiały. Sporządzone zestawienie sprawdza nauczyciel. Prace montażowe rozpoczynają od wyznaczenia na podstawie planu instalacji: trasy bruzd do ułożenia rurek giętkich, miejsc położenia puszek aparatowych i rozgałęźnych, wyprowadzeń oświetleniowych. Nauczyciel sprawdza wyznaczone miejsca. Następnie uczniowie przygotowują narzędzia do pracy i wykonują otwory pod puszki, bruzdy w ścianach do ułożenia rurek giętkich, łączą rurki z puszkami i montują na podłożu. Prace kontroluje na bieżąco nauczyciel. Po zakończeniu prac uczniowie powinni sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji oraz jej zgodność z dokumentacją. W przypadku usterek powinni dokonać koniecznych napraw . Środki dydaktyczne: stanowisko do wykonania instalacji - ściana z cegły, plan instalacji, przybory i narzędzia do wykonania otworów i bruzd w ścianie, przewody, rurki karbowane, osprzęt instalacyjny, plan instalacji elektrycznej, , katalog osprzętu instalacyjnego, katalog przewodów instalacyjnych. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny się odbywać w pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych; Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Kształcenie praktyczne może odbywać się w również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektroinstalacyjnej Środki dydaktyczne Zestawy łączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic , źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji stanowiska do wykonywania różnego typu instalacji elektrycznych, zmontowane w pracowni obwody odbiorcze instalacji elektrycznej, rzeczywiste instalacje jednofazowe i trójfazowe, plansze, filmy i prezentacje multimedialne na temat montażu instalacji elektrycznych, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów . W realizacji jednostki modułowej zaleca się stosowanie metody: tekstu przewodniego, pogadanki dydaktycznej , ćwiczeń praktycznych. Do kształtowania umiejętności związanych montażem instalacji elektrycznych zaleca się zastosować metodę ćwiczeń praktycznych. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie planują działania, przygotowują niezbędne narzędzia i przyrządy. Ćwiczenia praktyczne powinien poprzedzić pokaz z objaśnieniem. Podczas pokazu należy demonstrować jak najwięcej przykładów czynności, zwracając uwagę na prawidłowe ich wykonywanie. Nauczyciel w trakcie ćwiczeń powinien obserwować pracę ucznia, wskazywać popełniane błędy oraz naprowadzać na właściwy tok pracy. Szczególną uwagę należy położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną podczas wykonywania połączeń elementów i podzespołów instalacji elektrycznych. Do ćwiczeń praktycznych z tego zakresu należy przygotować bardzo szczegółowe instrukcje. Istotne jest dokładne zapoznanie uczniów z procedurami związanymi z przeprowadzaniem pomiarów w instalacjach elektrycznych oraz sporządzaną dokumentacja w tym zakresie. W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku. Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny przez cały czas realizacji programu jednostki modułowej, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Wskazane jest , aby wymagania podstawowe obejmowały przede wszystkim umiejętności doboru i zastosowania narzędzi do montażu i przyrządów do wykonania pomiarów parametrów instalacji elektrycznej, określenie czynności związanych z wykonaniem określonej instalacji elektrycznej i ich kolejności. Osiągnięcia uczniów należy oceniać w zakresie zaplanowanych celów kształcenia na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności, testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji czynności ucznia w trakcie wykonywania ćwiczeń. Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności wykonywanych w trakcie realizacji ćwiczeń, oraz stosowanie testów praktycznych z zadaniami typu próba pracy, które powinny być zaopatrzone w kryteria oceny i schemat punktowania. Obserwując czynności ucznia i dokonując oceny jego pracy należy szczególną uwagę zwrócić na organizowanie stanowiska pracy , dobór narzędzi do prac montażowych, wykonanie prac montażowych, wykonanie instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, wykonywanie pomiarów parametrów instalacji elektrycznych, wykonywanie ćwiczenia zgodnie z instrukcją, przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania ćwiczeń organizację pracy w grupie, umiejętność przyjęcia określonych ról podczas wykonania ćwiczenia. Kontrolę wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Na zakończenie jednostki modułowej wskazane jest przeprowadzenie testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy Ocena po zakończeniu realizacji jednostki modułowej powinna uwzględniać wyniki wszystkich stosowanych przez nauczyciela sposobów sprawdzania osiągnięć ucznia. Podstawą do uzyskania pozytywnej oceny powinno być poprawne wykonanie ćwiczeń i wynik testu końcowego. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |

| 311303.M3.J3 Konserwacja i naprawianie instalacji elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| E.8.2(1)1 dokonać analizy przepisów dotyczących prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych; | P | D | Normy i przepisy prawa dotyczące wykonywania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych Zasady konserwacji instalacji elektrycznych Sporządzanie dokumentacji w zakresie konserwacji instalacji elektrycznych Wykonywanie konserwacji instalacji elektrycznych Wykonywanie konserwacji urządzeń oświetleniowych Oględziny i badania w zakresie konserwacji instalacji elektrycznej Pomiary sprawdzające wykonywane podczas konserwacji instalacji elektrycznych: badanie ciągłości przewodów fazowych i ochronnych, pomiar rezystancji przewodów ochronnych, pomiar rezystancji izolacji, pomiar rezystancji izolacji oddzielającej, pomiar rezystancji podłogi i ścian Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Protokół z oględzin i badań instalacji elektrycznych wykonywanych podczas konserwacji Uszkodzenia w instalacjach elektrycznych Zasady wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznej Posługiwanie się dokumentacja techniczną w zakresie wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych Dobieranie zamienników elementów instalacji elektrycznej Wymiana uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznej Ocena stanu technicznego instalacji elektrycznej w zakresie konserwacji Obcojęzyczne instrukcje do wykonania pac montażowych Materiały informacyjne z zakresu konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w języku obcym Obcojęzyczne instrukcje mierników do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych Obcojęzyczne protokoły z oględzin instalacji elektrycznych |
| E.8.2(1)2 wyjaśnić zasady przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.2(1)3 scharakteryzować zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych; | P | D |  |
| E.8.2(2)1 dobrać sposób rozpoznania typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| E.8.2(2)2 rozpoznać objawy typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych; | P | B |  |
| E.8.2(2)3 rozpoznać uszkodzenia instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| E.8.2(3)1 dokonać analizy parametrów części zamiennych elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych | P | C |  |
| E.8.2(3)2 porównać parametry części zamiennych elementów instalacji elektrycznej ze względu na warunki pracy | P | C |  |
| E.8.2(3)3 dobrać zamienniki elementów instalacji elektrycznej do określonych warunków pracy na podstawie danych katalogowych | P | D |  |
| E.8.2(4)1 rozróżnić narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej; | P | B |  |
| E.8.2(4)2 dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej ze względu na rodzaj instalacji | P | C |  |
| E.8.2(5)1 rozróżnić mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych | P | B |  |
| E.8.2(5)2 dobrać właściwy miernik do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarciowej | P | C |  |
| E.8.2(5)3 skorzystać z instrukcji obsługi mierników stosowanych w pomiarach parametrów instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.2(6)1 rozpoznać miernik do pomiaru ciągłości przewodów | P | C |  |
| E.8.2(6)2 narysować podłączenie miernika do pomiaru ciągłości przewodów do przewodów fazowych i ochronnych | PP | C |  |
| E.8.2(6)3 skorzystać z instrukcji obsługi miernika do pomiaru ciągłości przewodów | P | C |  |
| E.8.2(6)4 dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych i ochronnych | P | D |  |
| E.8.2(7)1 rozróżnić parametry instalacji elektrycznych; | P | B |  |
| E.8.2(7)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów różnych rodzajów instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| E.8.2(7)3 zmierzyć parametry instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.2(7)4 dokonać analizy wyników pomiarów | PP | C |  |
| E.8.2(7)5 sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej; | P | D |  |
| E.8.2(8)1 dobrać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do wymiany uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| E.8.2(8)2 przygotować do wymiany nowe przewody i podzespoły instalacji elektrycznych | P | B |  |
| E.8.2(8)3 zdemontować uszkodzone przewody i podzespoły instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.2(8)4 dokonać montażu nowych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| E.8.2(9)1 dobrać odpowiedni miernik do sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej; | P | C |  |
| E.8.2(9)2 dokonać pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej; | P | D |  |
| E.8.2(9)3 dokonać analizy wyników pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej | PP | C |  |
| E.8.2(9)4 sporządzić protokół z pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej; | P | D |  |
| E.8.2(10)1 dokonać analizy załączonej dokumentacji instalacji elektrycznych | PP | C |  |
| E.8.2(10)2 dokonać oględzin instalacji elektrycznych | P | D |  |
| E.8.2(10)3 sprawdzić stan połączeń i styków instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.8.2(10)4 dokonać wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją | P | D |  |
| E.8.2(10)5 przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac konserwacyjnych | P | D |  |
| E.8.2(10)6 usunąć zauważone usterki sprawdzając z dokumentacją | P | C |  |
| JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; | P | C |  |
| JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| JOZ(5)2. odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu; | P | B |  |
| JOZ(5)3. przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; | P | B |  |
| JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. | P | B |  |
| OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | PP | D |  |
| OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10)2 podejmować role w zespole | P | C |  |
| KPS(9)3 ustalić korzystne warunki porozumień | PP | D |  |
| Planowane zadania Oględziny instalacji elektrycznej wykonywane podczas konserwacji. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach, czas na wykonanie ćwiczenia określa nauczyciel. W zakresie wykonania ćwiczenia uczniowie powinni sprawdzić poprawność wykonania i zgodność z dokumentacja techniczną ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. Następnie sprawdzeniu podlega dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia, dobór i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, a także umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających. Uczniowie powinni również sprawdzić dobór urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych, oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, umieszczenie oznaczeń, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz kompletność oznaczenia obwodów bezpieczników, łączników, zacisków itp. Na koniec należy sprawdzić poprawność połączeń przewodów. Środki dydaktyczne: rzeczywista instalacja elektryczna, dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej, aktualne akty prawne dotyczące prawa budowlanego, energetycznego, wykonania i konserwacji instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny się odbywać w pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych; Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Kształcenie praktyczne może odbywać się w również w placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy branży elektroinstalacyjnej Środki dydaktyczne Zestawy łączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic , źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji stanowiska do wykonywania prac konserwacyjnych w różnego typu instalacjach elektrycznych, model instalacji z symulacją usterek, zmontowane w pracowni obwody odbiorcze instalacji elektrycznej, rzeczywiste instalacje jednofazowe i trójfazowe, plansze, filmy i prezentacje multimedialne na temat konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych Polskie Normy Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjnych uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów. W realizacji jednostki modułowej zaleca się stosowanie metody: tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metodę projektu. Do kształtowania umiejętności z zakresu wykonania konserwacji zaleca się zastosować metodę ćwiczeń praktycznych. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie planują działania, przygotowują niezbędne narzędzia i przyrządy. Rozpoznawanie uszkodzeń i wymiana uszkodzonych elementów instalacji stanowią najtrudniejszą część jednostki modułowej, w tym zakresie należy szczególny nacisk położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych, diagnozowania i identyfikowania nieprawidłowości działania instalacji na podstawie analizy wyników przeprowadzonych pomiarów sprawdzających. Do ćwiczeń praktycznych z tego zakresu należy przygotować bardzo szczegółowe instrukcje. W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie postępów ucznia powinno odbywać się w sposób ciągły i systematyczny przez cały czas realizacji programu jednostki modułowej, na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Jako wymagania podstawowe należy przyjąć: określenie zasad konserwacji instalacji elektrycznych, umiejętności zastosowania narzędzi i przyrządów do konserwacji, określenie działań związanych z lokalizacją i wymianą uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych, wykonanie czynności konserwacyjnych na podstawie instrukcji, określenie zasad przeprowadzania pomiarów sprawdzających instalacji elektrycznych. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności, testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji indywidualnej i zespołowej pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Wiadomości teoretyczne, mogą być sprawdzane za pomocą testu z zadaniami zamkniętymi (wielokrotnego wyboru, na dobieranie) i otwartymi (krótkiej odpowiedzi, z luką). Umiejętności praktyczne proponuje się sprawdzać przez obserwację czynności uczniów w trakcie wykonywania ćwiczeń. Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: wykonanie czynność związanych z konserwacją instalacji elektrycznych, rozpoznawanie typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych, sposób wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów instalacji . posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów, poprawność doboru zamienników uszkodzonych elementów i podzespołów, dobór przyrządów pomiarowych, zastosowanie zasad przeprowadzania oględzin instalacji elektrycznej, wykonanie pomiarów sprawdzający w instalacjach elektrycznych w czasie konserwacji, sporządzanie protokołu z przeprowadzonych pomiarów w czasie konserwacji, posługiwanie się dokumentacją techniczna w zakresie prac związanych z konserwacją, planowanie pracy, umiejętność pracy w grupie przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania ćwiczeń. Kontrolę i wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Uczeń powinien wykonać dokumentację techniczną z wykonanych działań. Na zakończenie jednostki modułowej wskazane jest przeprowadzenie testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy. W końcowej ocenie jednostki modułowej , obok wyniku testu praktycznego należy wziąć pod uwagę oceny z ćwiczeń wykonywanych w trakcie realizacji programu. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. |

311303.M.4. Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

311303.M4.J1  Dobieranie zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych

311303.M4.J2 Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych

311303.M4.J3 Projektowanie instalacji elektrycznych

311303.M4.J4 Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń  instalacji elektrycznych

311303.M4.J5 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej

| 311303.M4.J1 Dobieranie zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP(4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C | Zasady stosowania zabezpieczeń maszyn i urządzeń i elektrycznych Stosowanie zabezpieczeń zwarciowych Stosowanie zabezpieczeń przeciążeniowych Stosowanie zabezpieczeń mikroprocesorowych maszyn elektrycznych Analizowanie i sprawdzanie doboru zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych Określanie środków ochrony przeciwporażeniowej do warunków eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych Stosowanie wymagań ogólnych ochrony odgromowej Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych Rodzaje mierników stosowanych przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach niskiego napięcia Rodzaje wyłączników różnicowoprądowych RCD (ogólnego typu AC, A, B, G i selektywne S) Określenie wartości prądu zapewniającego samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczającego w wymaganym czasie i impedancji pętli zwarcia właściwych dla sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w układzie TN Pomiar impedancji pętli zwarcia metodą spadku napięcia |
| BHP(4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | A |  |
| BHP(6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | A |  |
| BHP(6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | C |  |
| BH (6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | A |  |
| BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(7) 1.określić rodzaje zabezpieczeń maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(7) 2. określić rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(7) 3. rozpoznać zabezpieczenia maszyn elektrycznych | P | A |  |
| E.24.1.(7) 4. rozpoznać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych | P | A |  |
| E.24.1(7) 5. dobrać rodzaj zabezpieczeń maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(7) 6. dobrać rodzaj zabezpieczeń urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(7) 7. zanalizować dobór zabezpieczeń maszyn elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1(7) 8. zanalizować dobór zabezpieczeń urządzeń elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1(8) 1. określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| E.24.1(8) 2. rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej | P | A |  |
| E.24.1(8) 3. dokonać wyboru środków ochrony przeciwporażeniowej. | P | C |  |
| E.24.1(8) 4. wykonać instalacje środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| E.24.1(8) 5. dokonać sprawdzenia poprawności działania środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| OMZ(1)1. rozpoznać zadanie do wykonania | P | C |  |
| OMZ(1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania | P | C |  |
| OMZ(1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań | P | C |  |
| OMZ(2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole | P | C |  |
| OMZ(2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu | P | C |  |
| OMZ(3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ(3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | P | C |  |
| OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| OMZ(5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy | P | D |  |
| OMZ(5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy | P | D |  |
| OMZ(5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| OMZ(5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia | P | C |  |
| KPS(3) 2. zrealizować zadania | P | C |  |
| KPS(3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań | P | C |  |
| KPS(3) 4. rozwiązać problemy | P | C |  |
| KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań | P | D |  |
| KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji | P | C |  |
| KPS(9) 1. określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9) 2. określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień | P | C |  |
| KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10) 2. podejmować role w zespole | P | C |  |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy | P | B |  |
| JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych | P | C |  |
| JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; | PP | D |  |
| JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; | P | C |  |
| JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; | P | C |  |
| JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| Planowane zadania Analizowanie i sprawdzanie doboru zabezpieczeń maszyn, urządzeń elektrycznych Dokonaj analizy zabezpieczeń zwarciowo – przeciążeniowych odbiorników w instalacji elektrycznej np. stolarni na podstawie jej dokumentacji technicznej. Rozważ wszystkie możliwe przypadki zwarć i przeciążeń w tej instalacji oraz teoretycznie sprawdź, czy zabezpieczenia zwarciowo – przeciążeniowe tej instalacji prawidłowo zadziałałyby w każdym rozpatrywanym przez ciebie przypadku. Wyniki analizy sformułuj w postaci protokołu z ekspertyzy. Środki dydaktyczne: dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej np. szkoły instrukcja stanowiskowa teksty przewodnie model instalacji elektrycznej zabezpieczenia zwarciowo – przeciążeniowe katalogi zabezpieczeń zwarciowo – przeciążeniowych Polskie Normy dotyczące doboru zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia mogą odbywać się w szkolnej pracowni montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych oraz szkolnej pracowni montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych, CKP lub u pracodawcy. Pracownia montażu i eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych powinna być wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla jednego ucznia), do wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej; przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik centralny, przystosowane do demontażu i montażu z podzespołów maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; gotowe zestawy ćwiczeniowe elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika - „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych. Środki dydaktyczne Przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, Omomierze i megaomomierze Przepisy budowy i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Polskie Normy i instrukcje obsługi mierników. Dokumentacja techniczna instalacji elektrycznych. Formularze protokołów z pomiarów Modele (symulatory) do analizowania i sprawdzania zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zabezpieczenia zwarciowo – przeciążeniowe katalogi zabezpieczeń zwarciowo – przeciążeniowych Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: instrukcje stanowiskowe instrukcje i teksty przewodnie do ćwiczeń, katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej instrukcje eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych instrukcje obsługi zautomatyzowanych zabezpieczeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych Zalecane metody dydaktyczne Zalecanymi metodami dydaktycznymi ze względu na specyfikę działu programowego są: ćwiczenia praktyczne i metoda przewodniego tekstu, które zapewniają na zajęciach aktywność każdego ucznia oraz samodzielne zdobywanie efektów kształcenia. Przed wykonywaniem pomiarów przez uczniów nauczyciel powinien zwrócić szczególną uwagę na zasady bezpiecznego posługiwania się miernikami. Należy zwrócić uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp, a w szczególności właściwe przygotowanie do symulacji zwarcia i przeciążenia maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych oraz bezpieczne posługiwanie się miernikami. Ćwiczenia pomiarowe powinny być wykonywane pod bezpośrednim nadzorem nauczyciela. Proponuje się również wycieczkę dydaktyczną do zakładu pracy, aby uczniowie mogli zapoznać się z tematem jednostki modułowej w rzeczywistym miejscu pracy. Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów (praca pod napięciem) oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. Dopuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16 osobowe (max. 32 osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. Podczas zajęć uczniowie powinni pracować w małych zespołach (w zależności od specyfiki ćwiczenia od 2 do 4-osób). |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia jednostki modułowej. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności, pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Proponuje się sprawdzanie umiejętności praktycznych przez obserwację czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na: umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych, umiejętność pracy w zespole, korzystanie ze źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej - w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu dydaktycznego dwupoziomowego oraz testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy. Zadania w teście teoretycznym mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wyboru wielokrotnego, na dobieranie, typu prawda-fałsz). W końcowej ocenie jednostki modułowej obok wyników testów należy wziąć pod uwagę oceny wszystkich form sprawdzania efektów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ocen z ćwiczeń wykonywanych w trakcie realizacji programu. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

| 311303.M4.J2. Ocenianie stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP(4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czyników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C | Zagrożenia związane z eksploatacją maszyn elektrycznych Zasady BHP w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacja maszyn elektrycznych. Zagrożenia związane z eksploatacją urządzeń elektrycznych Zasady BHP w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych Zakres działań związanych z eksploatacja maszyn elektrycznych Pomiary eksploatacyjne maszyn elektrycznych Oględziny maszyn elektrycznych Przeglądy okresowe i ocena stanu technicznego maszyn elektrycznych Dokumentacja techniczna w zakresie przeprowadzonych badań i pomiarów kontrolnych maszyn elektrycznych Zasady lokalizacji uszkodzeń maszynach elektrycznych Zasady wymiany uszkodzonych części maszyn elektrycznych Zasady doboru części zamiennych maszyn elektrycznych Zasady wykonywania napraw podzespołów mechanicznych maszyn elektrycznych Zasady wykonywania napraw podzespołów elektrycznych maszyn elektrycznych Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych po naprawach Eksploatacja transformatorów uszkodzenia transformatorów Naprawy transformatorów Eksploatacja maszyn prądu przemiennego uszkodzenia silników indukcyjnych Naprawy silników indukcyjnych uszkodzenia maszyn synchronicznych Naprawy maszyn synchronicznych Eksploatacja maszyn prądu stałego uszkodzenia maszyn prądu stałego Naprawy maszyn prądu stałego Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach energoelektronicznych Naprawy urządzeń energoelektronicznych Zakres działań związanych z eksploatacja urządzeń elektrycznych Pomiary eksploatacyjne urządzeń elektrycznych Oględziny urządzeń elektrycznych Przeglądy i ocena stanu technicznego urządzeń elektrycznych Dokumentacja techniczna w zakresie przeprowadzonych badań i pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych Zasady lokalizacji uszkodzeń urządzeń elektrycznych Zasady wymiany uszkodzonych części urządzeń elektrycznych Zasady doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych Zasady wykonywania napraw podzespołów mechanicznych urządzeń elektrycznych Zasady wykonywania napraw podzespołów elektrycznych urządzeń elektrycznych Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych po naprawach Eksploatacja urządzeń energoelektronicznych Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach energoelektronicznych naprawa urządzeń energoelektronicznych Eksploatacja urządzeń grzejnych Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach grzejnych u naprawa rządzeń grzejnych Eksploatacja urządzeń chłodniczych Lokalizacja uszkodzeń w urządzeniach chłodniczych y naprawa urządzeń chłodniczych Posługiwanie się słownictwem z zakresu przepisów i działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy Tworzenie prezentacji w języku obcym związanej z wykonywanymi zadaniami w tej jednostce modułowej Tłumaczenie obcojęzycznych instrukcji oraz dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń elektrycznych Słuchanie i formułowanie poleceń wykonywania czynności związanych z dobieraniem zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych Korzystanie z obcojęzycznych katalogów oraz specjalistycznych stron internetowych podczas wykonywania zadań jednostki modułowej Posługiwanie się jedno- i dwujęzycznymi słownikami ogólnymi i technicznymi podczas wykonywania zadań jednostki modułowej |
| BHP(4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP(6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | A |  |
| BHP(6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | A |  |
| BHP(6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | C |  |
| BHP(6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | A |  |
| BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(1) 1. wymienić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych | P | A |  |
| elektrycznych E.24.1.(1) 2. wymienić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych | P | A |  |
| E.24.1.(1) 3. rozróżnić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(1) 4. rozróżnić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(1) 5. scharakteryzować wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(1) 6. scharakteryzować wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(2) 1. zaplanować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(2) 2. zaplanować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(2) 3. zrealizować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(2) 4. zrealizować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(2) 5. nadzorować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1(2) 6. nadzorować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1(3) 1. określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(3) 2. określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(3) 3. sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(3) 4. sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(3) 5. zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1(3) 6. zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1.(4) 1. określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(4) 2. określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 1. określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 2. określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 3. określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 4. określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 5. stosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 6. stosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 7. stosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(5) 8. stosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(6) 1. określić części zamienne maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(6) 2. określić części zamienne urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(6) 3. rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(6) 4. rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(6) 5. dopasować części zamienne maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(6) 6. dopasować części zamienne urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(6) 7.dokonać analizy doboru części zamiennych maszyn elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1.(6) 8. dokonać analizy doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1.(9) 1. rozpoznać miejsce uszkodzenia w maszynach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(9) 2. rozpoznać miejsce uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(9) 3. rozpoznać rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(9) 4. rozpoznać rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.1.(9) 5. zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1.(9) 6. zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1.(9) 7. stosować sposoby usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1.(9) 8. stosować sposoby usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(10) 1.określić kryteria oceny stanu technicznego maszyn elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(10) 2. określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| E.24.1(10) 3. rozpoznać stan techniczny maszyn elektrycznych | P | A |  |
| E.24.1(10) 4. rozpoznać stan techniczny urządzeń elektrycznych | P | A |  |
| E.24.1(10) 5. zanalizować stan techniczny maszyn elektrycznych. | P | D |  |
| E.24.1(10) 6. zanalizować stan techniczny urządzeń elektrycznych. | P | D |  |
| E.24.1(10) 7. podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego maszyn elektrycznych | P | D |  |
| E.24.1(10) 8 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego urządzeń elektrycznych | P | D |  |
| OMZ(1)1. rozpoznać zadanie do wykonania | P | C |  |
| OMZ(1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania | P | C |  |
| OMZ(1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań | P | C |  |
| OMZ(2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole | P | C |  |
| OMZ(2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu | P | C |  |
| OMZ(3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ(3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | P | C |  |
| OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| OMZ(5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy | P | D |  |
| OMZ(5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy | P | D |  |
| OMZ(5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| OMZ(5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia | P | C |  |
| KPS(3) 2. zrealizować zadania | P | C |  |
| KPS(3)3. zanalizować osiągnięcia swoich działań | P | C |  |
| KPS(3) 4. rozwiązać problemy | P | C |  |
| KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań | P | D |  |
| KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji | P | C |  |
| KPS(9) 1. określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9) 2. określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień | P | C |  |
| KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10) 2. podejmować role w zespole | P | C |  |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży elektrycznej | P | B |  |
| JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; | P | C |  |
| JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych | P | C |  |
| JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; | PP | D |  |
| JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; | PP | D |  |
| JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; | P | C |  |
| JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; | P | B |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Ocena stanu technicznego wiertarki kolumnowej Uczniowie pracują w czteroosobowych zespołach, czas na wykonanie ćwiczenia określa nauczyciel. Uczniowie rozpoczynają prace analizy dokumentacji technicznej wiertarki kolumnowej oraz instrukcji obsługi. Na podstawie informacji dotyczących przeprowadzania oględzin i przeglądów zamieszczonych w dokumentacji, określają działania w zakresie oceny stanu technicznego wiertarki kolumnowej oraz ich kolejność. Następnie uczniowie rozpoznają podzespoły wiertarki kolumnowej i określają ich funkcje oraz na podstawie dokumentacji analizują pracę urządzenia. W zakresie działań związanych z oględzinami i przeglądem wiertarki kolumnowej należy zwrócić uwagę na skrupulatnie przestrzeganie zasad zawartych w dokumentacji; uczniowie sprawdzają stan wszystkich podzespołów, ich mocowanie i połączenia, rodzaj sieci zasilającej oraz zastosowanych zabezpieczeń. Następnie pod nadzorem nauczyciela wykonują następujące działania : sprawdzają stan izolacji i wykonują pomiaru jej rezystancji, sprawdzają ciągłość przewodu ochronnego; uruchamiają urządzenie i sprawdzają jego działanie oraz wykonują pomiary parametrów określonych w wytycznych dotyczących przeglądów urządzenia zawartych w dokumentacji technicznej. Po zakończeniu pracy uczniowie sporządzają protokół pokontrolny. Środki dydaktyczne: wiertarka kolumnowa z dokumentacją i instrukcja obsługi, zestaw przyrządów do pomiaru parametrów urządzeń elektrycznych, formularze protokołów pokontrolnych |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny się odbywać w pracowni eksploatacji maszyn oraz urządzeń elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia); przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do demontażu i montażu: podzespołów, maszyn, urządzeń elektrycznych, układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki prędkości obrotowej; maszyny i urządzenia elektryczne przystosowane do pomiarów; układy elektronicznego sterowania maszynami i urządzeniami elektrycznymi (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych. Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym Kształcenie praktyczne może odbywać się również w centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego, oraz zakładach pracy. Środki dydaktyczne Urządzenia elektryczne grzejnie i chłodnicze, urządzenia energoelektroniczne, różnego typu silniki, transformatory, części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych, urządzenia i maszyny elektryczne do symulacji uszkodzeń, dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń elektrycznych, plansze, makiety, , filmy i prezentacje multimedialne z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, katal9ogi części zamiennych maszyn i urządzeń elektrycznych. Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaleca się metody: tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metodę projektu. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie określą plan działania, przygotowują stanowisko pracy. Diagnozowanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych jest najtrudniejszym zagadnieniem jednostki modułowej, w tym zakresie szczególną szczególny nacisk położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń elektrycznych, sposób identyfikowania nieprawidłowości ich działania. Istotne jest aby uczeń potrafił przeprowadzić przeglądy okresowe maszyn i urządzeń elektrycznych, umiał określić parametry jakie podlegają kontroli i potrafił je zmierzyć. W tym zakresie zaleca stosowanie obok ćwiczeń praktycznych, metodę tekstu przewodniego oraz metodę projektów. Proponuje się również zastosować wycieczkę dydaktyczną do zakładów przemysłowych W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Podczas obserwacji należy zwrócić uwagę na: sposób analizy działania urządzenia, umiejętność lokalizacji uszkodzeń, umiejętność doboru części zamiennych maszyn i urządzeń elektrycznych i posługiwanie się katalogami w tym zakresie, sposób wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów. posługiwanie się dokumentacją techniczną w zakresie przeprowadzania napraw, sposób wykonania pomiarów eksploatacyjnych maszyn i urządzeń elektrycznych posługiwanie się dokumentacją techniczna w podczas wykonywania przeglądów okresowych, umiejętność oceny stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych umiejętność pracy w grupie i wykonywania powierzonych ról, umiejętność planowania działań, przestrzeganie przepisów bhp podczas wykonywania ćwiczeń, umiejętność pracy w grupie, planowanie pracy. Kontrolę wykonania ćwiczenia należy przeprowadzić w trakcie i po jego wykonaniu. Uczeń powinien wykonać dokumentację techniczną z wykonanych badań, przeglądów, oględzin i pomiarów. Na zakończenie jednostki modułowej wskazane jest przeprowadzenie testu praktycznego z zadaniami typu próba pracy. W końcowej ocenie jednostki modułowej obok wyniku testu praktycznego należy wziąć pod uwagę oceny wszystkich form sprawdzania efektów kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem ocen z ćwiczeń wykonywanych w trakcie realizacji programu |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

| 311303.M4.J3. Projektowanie instalacji elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP(4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C | Dobór wymagań eksploatacyjnych instalacji elektrycznych Rodzaje przewodów i kabli do wykonywania instalacji elektrycznych dobór przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych Nagrzewanie się przewodów pod wpływem prądów roboczych Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i sprzętu instalacyjnego Cieplne działanie prądów zwarciowych Zwarciowa cieplna obciążalność przewodów i sprzętu instalacyjnego Zwarciowa cieplna obciążalność łączników automatycznych Zasady doboru przewodów i kabli elektrycznych Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia Sprawdzenie przekroju przewodów i ich zabezpieczenie ze względu na cieplne skutki przeciążeń Zasady stosowania zabezpieczeń instalacji elektrycznych Dobór zabezpieczeń instalacji elektrycznych Dobór zabezpieczeń do przewodów przed cieplnymi skutkami prądów zwarciowych Sprawdzenie przekroju przewodu ze względu na warunek skutecznej ochrony przeciwporażeniowej Wyznaczanie przekroju żył przewodów ochronnych, uziemiających i wyrównawczych Dobieranie sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej - Materiały informacyjne z zakresu projektowania instalacji elektrycznych w języku obcym - Obcojęzyczne instrukcje mierników do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych - Obcojęzyczne protokoły z oględzin instalacji elektrycznych |
| BHP(4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | A |  |
| BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | A |  |
| BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | C |  |
| BHP (6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | A |  |
| BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(1) 1. wymienić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych | P | A |  |
| E.24.2.(1) 2. rozróżnić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych | P | B |  |
| E.24.2.(1) 3. scharakteryzować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(1) 4. zastosować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(3) 1. określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| E.24.2.(3) 2. rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej | P | A |  |
| E.24.2.(3) 3. dokonać wyboru środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| E.24.2.(3) 4. realizować instalacje środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| E.24.2(3)5 sprawdzić skuteczność działania środków ochrony przeciwporażeniowej | P | C |  |
| E.24.2.(5) 1.określić parametrów przewodów na pracę instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(5) 2. określić parametrów sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(6) 1. określić rodzaje przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(6) 2. określić rodzaje sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(6) 3. rozpoznać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych | P | A |  |
| E.24.2.(6) 4. rozpoznać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych | P | A |  |
| E.24.2.(6) 5. dobrać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(6) 6 dobrać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(6) 7. zanalizować dobór przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych | P | D |  |
| E.24.2.(6) 8. zanalizować dobór sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych | P | D |  |
| E.24.2.(7) 1. określić rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(7) 2. rozpoznać rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych | P | A |  |
| E.24.2.(7) 3. zanalizować dobór zabezpieczeń instalacji elektrycznych | P | D |  |
| E.24.2.(7) 4. podjąć decyzje dotyczące doboru zabezpieczenia instalacji elektrycznych | P | D |  |
| OMZ(1)1. rozpoznać zadanie do wykonania | P | C |  |
| OMZ(1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania | P | C |  |
| OMZ(1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań | P | C |  |
| OMZ(2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole | P | C |  |
| OMZ(2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu | P | C |  |
| OMZ(3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ(3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | P | C |  |
| OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| OMZ(5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy | P | D |  |
| OMZ(5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy | P | D |  |
| OMZ(5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| OMZ(5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia | P | C |  |
| KPS(3) 2. zrealizować zadania | P | C |  |
| KPS(3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań | P | C |  |
| KPS(3) 4. rozwiązać problemy | P | C |  |
| KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań | P | D |  |
| KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji | P | C |  |
| KPS(9) 1. określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9) 2. określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień | P | C |  |
| KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10) 2. podejmować role w zespole | P | C |  |
| JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne | P | B |  |
| JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych | P | C |  |
| JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; | P | C |  |
| JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; | PP | D |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Projekt instalacji elektrycznej pizzerii Uczniowie wykonują projekt instalacji elektrycznej pizzerii w zespołach 3-osobowych. Każdy zespół otrzymuje inne wymiary pomieszczeń pizzerii oraz opis ich wnętrz (specyfikację odbiorników). Podczas pracy zalecane jest, aby uczniowie korzystali z materiałów dostępnych w pracowni i zasobów internetowych. Wskazane są także konsultacje z projektantami instalacji elektrycznych. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w normy elektryczne i rozporządzenia ministrów właściwych, eksponaty przewodów elektrycznych stosowanych w instalacjach elektrycznych, katalogi przewodów elektrycznych w wersji papierowej i elektronicznej, prezentacje multimedialne, plansze na temat doboru przewodów elektrycznych do rodzaju pomieszczenia, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Sala lekcyjna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika - „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych. Środki dydaktyczne Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: instrukcje i teksty przewodnie, zestawy zadań indywidualnych i zespołowych, katalogi, normy, poradniki w wersji papierowej i elektronicznej dokumentacje instalacji elektrycznych Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów . Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia wykonywania zadań zawodowych technika elektryka. Zaleca się, aby podczas realizacji działu programowego stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia: przewodniego tekstu, metody przypadków, metodę projektów, ćwiczeń projektowych z normami i katalogami. Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia jednostki modułowej. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności, pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń samooceny ucznia i oceny jego pracy przez zespół. Proponuje się sprawdzanie umiejętności projektowych przez obserwację czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na: umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej - w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Po zakończeniu realizacji jednostki modułowej proponuje się opracowanie przez uczniów zespołowego projektu edukacyjnego, a następnie zaprezentowanie na forum klasy jego rezultatów. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

| 311303.M4.J4. Ocenianie stanu technicznego instalacji elektrycznych |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C | Zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznych Zasady BHP w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacja instalacji elektrycznych. Badania eksploatacyjne okresowe instalacji elektrycznych Oględziny instalacji elektrycznych Przeglądy okresowe i ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych Próby okresowe instalacji elektrycznych Dokumentacja techniczna w zakresie przeprowadzonych oględzin i pomiarów eksploatacyjnych instalacji elektrycznych Zasady lokalizacji uszkodzeń instalacji elektrycznych Zasady wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych Próby odbiorcze instalacji elektrycznych po naprawach Lokalizacja uszkodzeń w instalacjach elektrycznych Usuwanie uszkodzeń w instalacjach elektrycznych |
| BHP (4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | D |  |
| BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | B |  |
| BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | B |  |
| BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka | P | C |  |
| BHP (6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | P | C |  |
| BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(2) 1. zaplanować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(2) 2. zrealizować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(2) 3. nadzorować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych | P | D |  |
| E.24.2.(4) 1. określić zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(4) 2. określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(4) 3. zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(4) 4. zastosować sposoby wymiany uszkodzonych instalacji elektrycznych; | P | C |  |
| E.24.2.(8) 1. rozpoznać rodzaje mierników stosowanych przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych | P | A |  |
| E.24.2.(8) 2. wskazać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych | P | A |  |
| E.24.2.(8) 3. wybrać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych | P | A | - Obcojęzyczne instrukcje do wykonania prac z zakresu oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych - Materiały informacyjne z zakresu konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w języku obcym - Obcojęzyczne instrukcje mierników do pomiarów parametrów instalacji elektrycznych - Obcojęzyczne protokoły z oględzin instalacji elektrycznych |
| E.24.2.(8) 4. zrealizować pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych stosując odpowiedni typ miernika | P | A |  |
| E.24.2.(9) 1. określić kryteria oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów | P | A |  |
| E.24.2.(9) 2.zdiagnozować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów | P | A |  |
| E.24.2.(9) 3. zanalizować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów | P | D |  |
| E.24.2.(9) 4. podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów | P | D |  |
| E.24.2.(10) 1.określić sposoby lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych | P | C |  |
| E.24.2.(10) 2. rozpoznać miejsce uszkodzenia w instalacjach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.2.(10) 3. rozpoznać rodzaj uszkodzenia w instalacjach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.2.(10) 4. zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w instalacjach elektrycznych | P | D |  |
| E.24.2.(10) 5.wybierać sposób usunięcia uszkodzenia w instalacjach elektrycznych | P | B |  |
| E.24.2.(10) 6. stosować sposoby usuwania uszkodzenia w instalacjach elektrycznych | P | C |  |
| OMZ(1)1. rozpoznać zadanie do wykonania | P | C |  |
| OMZ(1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania | P | C |  |
| OMZ(1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań | P | C |  |
| OMZ(2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole | P | C |  |
| OMZ(2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu | P | C |  |
| OMZ(3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ(3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | P | C |  |
| OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| OMZ(5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy | P | D |  |
| OMZ(5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy | P | D |  |
| OMZ(5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| OMZ(5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia | P | C |  |
| KPS(3) 2. zrealizować zadania | P | C |  |
| KPS(3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań | P | C |  |
| KPS(3) 4. rozwiązać problemy | P | C |  |
| KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań | P | D |  |
| KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji | P | C |  |
| KPS(9) 1. określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9) 2. określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień | P | C |  |
| KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10) 2. podejmować role w zespole | P | C |  |
| JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych | P | C |  |
| JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; | PP | D |  |
| JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; | P | B |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Przeprowadzenie prób odbiorczych instalacji elektrycznej po naprawie Instalacja elektryczna mieszkania 2-pokojowego w starym budownictwie została naprawiona. Zadaniem uczniów jest przeprowadzenie prób odbiorczych tej instalacji elektrycznej. Uczniowie pracują w czteroosobowych grupach, czas na wykonanie ćwiczenia określa nauczyciel. Uczniowie rozpoczynają pracę od zapoznania się z dokumentacją techniczną instalacji elektrycznej. Następnie na podstawie obowiązujących przepisów określają czynności składające się na przeprowadzenie prób odbiorczych instalacji elektrycznej po naprawie. Kolejnym etapem ćwiczenia jest wykonanie prób odbiorczych na symulatorze - modelu rozpatrywanej instalacji elektrycznej. Po zakończeniu pracy uczniowie sporządzają protokół badań odbiorczych. Środki dydaktyczne: dokumentacja instalacji elektrycznej mieszkania 2-pokojowego w starym budownictwie, zestaw przyrządów do pomiaru parametrów instalacji elektrycznych, formularze protokołu badań odbiorczych. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny się odbywać w pracowni eksploatacji instalacji elektrycznych, wyposażonej w: stanowiska do obróbki ręcznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), przyrządy do pomiaru wielkości geometrycznych; stanowiska wyposażone w ażurowe lub drewnopodobne ściany o wymiarach ok. 2 m x 2,5 m (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową oraz wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny, przystosowane do montażu różnego rodzaju instalacji elektrycznych; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe, mierniki rezystancji izolacji, mierniki impedancji pętli zwarcia, mierniki rezystancji uziemień, liczniki energii elektrycznej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację montażu i eksploatacji instalacji elektrycznych;. Pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym Kształcenie praktyczne może odbywać się również w centrach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia praktycznego oraz w zakładach pracy branży elektrycznej. Środki dydaktyczne Zestawyłączników i przekaźników, osprzęt instalacyjny, liczniki energii elektrycznej, przewody elektryczne, tablice mieszkaniowe, rozdzielnice skrzynkowe, schematy ideowe i montażowe rozdzielnic , źródła światła i oprawy oświetleniowe, katalogi łączników i przekaźników oraz rozdzielnic, plany i schematy instalacji stanowiska do wykonywania prac konserwacyjnych w różnego typu instalacjach elektrycznych, model instalacji z symulacją usterek, zmontowane w pracowni obwody odbiorcze instalacji elektrycznej, rzeczywiste instalacje jednofazowe i trójfazowe, plansze filmy i prezentacje multimedialne na temat konserwacji i napraw instalacji elektrycznych, katalogi przewodów, osprzętu instalacyjnego, źródeł światła i opraw oświetleniowych, Polskie Normy, Przepisy Budowy i Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, zaleca się metody: tekstu przewodniego, pokazu z objaśnieniem, ćwiczeń praktycznych, metodę projektu. Podczas wykonywania ćwiczeń nauczyciel powinien przeprowadzić pokaz czynności z objaśnieniem, na podstawie którego uczniowie określą plan działania, przygotowują stanowisko pracy. Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy stanowią najtrudniejszą działu programowego, w tym zakresie szczególną szczególny nacisk położyć na umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną instalacji elektrycznych, sposób identyfikowania ich uszkodzeń. Do ćwiczeń praktycznych z tego zakresu należy przygotować bardzo szczegółowe instrukcje. Istotne jest aby uczeń potrafił przeprowadzić badania eksploatacyjne instalacji elektrycznych, umiał określić parametry jakie podlegają kontroli i potrafił je zmierzyć. W tym zakresie zaleca stosowanie obok ćwiczeń praktycznych metodę tekstu przewodniego oraz metodę projektów. W czasie zajęć należy zwrócić uwagę na: przestrzeganie zasad bhp, utrzymanie porządku na stanowisku pracy, staranne wykonywanie zadań. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń praktycznych, należy zapoznać uczniów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na danym stanowisku. Formy organizacyjne Zajęcia lekcyjne powinny być prowadzone w grupach o maksymalnej liczbie 16 osób. Podczas wykonywania ćwiczenia uczniowie powinni pracować indywidualnie lub w dwuosobowych sekcjach |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia jednostki modułowej. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności, pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń. Proponuje się sprawdzanie umiejętności praktycznych przez obserwację czynności wykonywanych podczas realizacji ćwiczeń. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na: umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonymi do rzeczywistych zadań zawodowych, umiejętność pracy w zespole, korzystanie z źródeł informacji (norm, katalogów, dokumentacji technicznej - w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Po zakończeniu realizacji działu programowego proponuje się zastosowanie testu praktycznego typu próba pracy. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

| 311303.M4J5Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| PDG(1)1. określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektrycznej | P | C | Podstawy formalno - prawne działalności gospodarczej: podstawy działalności gospodarczej, planowanie określonej działalności gospodarczej, formy organizacyjno-prawne działalności przedsiębiorstwa, tworzenie biznesplanu firmy w branży usług elektrycznych pozyskiwanie kapitału, rejestrowanie firmy, dokumentacja dotycząca podejmowania działalności gospodarczej, opodatkowanie działalności gospodarczej, zasady systemu wynagrodzeń pracowników, obowiązki pracodawcy dotyczące ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia gospodarcze, zasady prowadzenia dokumentacji biurowej. Prowadzenie przedsiębiorstwa branży elektrycznej: badanie rynku w zakresie popytu na usługi branży elektronicznej, marketing w branży usług elektrycznych, koszty i przychody w działalności małej firmy elektrycznej, źródła przychodów i kosztów w firmie branży elektrycznej, zasady współpracy przedsiębiorstwa branży elektrycznej z innymi firmami. Prowadzenie korespondencji firmowej w języku obcym Opracowanie w języku obcym porozumienia o współpracy z innymi podmiotami Opracowanie w języku obcym ulotki informującej o działalności firmy branży elektrycznej, Obcojęzyczne portale internetowe pomocą w poszukiwaniu zatrudnienia i dokształcania się |
| PDG(1)2. rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektrycznej | P | B |  |
| PDG(2)1. analizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego | PP | D |  |
| PDG(2)2. określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego | P | C |  |
| PDG(3)1. stosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(3)2. określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektrycznej | P | B |  |
| PDG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej | P | B |  |
| PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej | P | B |  |
| PDG(5)2. analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne | PP | D |  |
| PDG(6).1. planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej | PP | D |  |
| PDG(6).2. organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej | PP | D |  |
| PDG(7)1. wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(7)2. skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(7)4. sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(8)1. wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie | P | C |  |
| PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | P | B |  |
| PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi | P | C |  |
| PDG(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej | P | C |  |
| PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej | PP | C |  |
| PDG(10)2. dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań | PP | C |  |
| PDG(10)3. podejmować współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej | PP | B |  |
| PDG(11)1. dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej | PP | D |  |
| PDG(11)2. oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej | PP | C |  |
| PDG(11)3. wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej | P | C |  |
| OMZ(1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania | P | C |  |
| OMZ(1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań | P | C |  |
| OMZ(2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole | P | C |  |
| OMZ(2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu | P | C |  |
| OMZ(3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania | P | C |  |
| OMZ(3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań | P | C |  |
| OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności | P | C |  |
| OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji | P | C |  |
| OMZ(5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy | P | C |  |
| OMZ(5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy | P | D |  |
| OMZ(5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | D |  |
| OMZ(5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy | P | C |  |
| KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia | P | C |  |
| KPS(3) 2. zrealizować zadania | P | C |  |
| KPS(3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań | P | C |  |
| KPS(3) 4. rozwiązać problemy | P | C |  |
| KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań | P | C |  |
| KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji | P | D |  |
| KPS(9) 1. określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9) 2. określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień | P | C |  |
| KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10) 2. podejmować role w zespole | P | C |  |
| JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem | P | B |  |
| JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; | P | C |  |
| JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; | P | C |  |
| JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; | P | B |  |
| JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; | P | B |  |
| Planowane zadania (ćwiczenia) Analiza wyboru rodzaju przewodu ze względu na zastosowanie. |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być prowadzone w pracowni wyposażonej w plansze na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, stanowisko komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Sala lekcyjna powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym. Uczniowie powinni korzystać z komputera z dostępem do Internetu. Zalecana jest przede wszystkim praca uczniów w małych zespołach ze zmiennymi rolami w zespole, aby każdy z uczniów mógł kształtować swoje umiejętności i postawy przewidziane w efektach wspólnych dla wszystkich kształcących się na poziomie technika - „Organizacji pracy małych zespołów”. Wskazana jest współpraca z pracodawcami branży elektroinstalacyjnej w zakresie projektowania instalacji elektrycznych. Środki dydaktyczne Komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów), urządzenia multimedialne, zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, słowniki dwujęzyczne słownictwa ogólnego i technicznego.. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie działalności gospodarczej i prawa pracy , filmy i prezentacje multimedialne dotyczące marketingu. Nauczyciel powinien przygotować materiały potrzebne do wykonania ćwiczeń: opisy przypadków firm z branży elektrycznej, zestawy zadań indywidualnych i zespołowych, przepisy prawa w wersji papierowej i elektronicznej, przykłady biznesplanów małych przedsiębiorstw. Zalecane metody dydaktyczne Dobierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów . Zaplanowane do osiągnięcia efekty kształcenia przygotowują ucznia do samozatrudnienia. Zaleca się, aby podczas realizacji jednostki modułowej stosować przede wszystkim aktywizujące metody kształcenia: metody przypadków, WebQuest, metodę projektów i gier symulacyjnych. Proponuje się również zastosować dyskusję dydaktyczną i pogadankę z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz tablicy multimedialnej. Formy organizacyjne Zajęcia odbywają się w zespole klasowym do 25 osób. Uczniowie powinni pracować przeważnie w małych zespołach, np. w parach. |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzanie osiągnięć ucznia powinno odbywać się przez cały czas realizacji na podstawie kryteriów przedstawionych na początku zajęć. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno dostarczyć informacji dotyczących zakresu i stopnia realizacji celów kształcenia jednostki modułowej. Osiągnięcia uczniów należy oceniać na podstawie: ustnych sprawdzianów poziomu wiedzy i umiejętności, pisemnych sprawdzianów i testów osiągnięć szkolnych, ukierunkowanej obserwacji pracy ucznia podczas wykonywania ćwiczeń, samooceny ucznia i oceny ucznia przez zespół. Obserwując czynności ucznia podczas wykonywania ćwiczeń i dokonując oceny jego pracy należy zwrócić uwagę na: umiejętność radzenia sobie w sytuacjami zbliżonych do rzeczywistych związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, umiejętność pracy w zespole, umiejętność korzystania z źródeł informacji (przepisów prawa, katalogów- w tym w języku obcym i z wykorzystaniem technologii informacyjnej). Po zakończeniu realizacji jednostki modułowej proponuje się opracowanie przez uczniów zespołowego projektu edukacyjnego lub WebQuesta, a następnie zaprezentowanie na forum klasy jego rezultatów. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia. dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

PraktykI zawodowe

  - PraktykI zawodowE

| Praktyki zawodowe |
| --- |
| Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: | Poziom wymagań programowych (P lub PP) | Kategoria taksonomiczna | Materiał kształcenia |
| BHP(1)1. - określić i przewidywać główne zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy i jego otoczeniu | P | D | System ochrony przeciwpożarowej zastosowanym w wybranej firmie. Zasady BHP oraz zasadybezpieczeństwa pracy na wybranych stanowiskach pracy. Zagrożeniadla zdrowia i życia na stanowiskach pracy, na których uczeń będzie realizował swoje zadania. Struktura poziomą i pionową wybranej firmy oraz zasadami jej funkcjonowania. Otoczenie rynkowe firmy oraz jej pozycją rynkową. Działy marketingowe firmy oraz analiza skuteczności tych działań. Organizacja stanowiska pracy oraz czynności związanych z realizacją zadania. Planowanie i realizacja prac na podstawie dokumentacji technicznej (rysunków, schematów, instrukcji i opisów technicznych). Wykonywanie prac z zakresu montażu mechanicznego elementów elektrycznych i elektronicznych - Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych. Analiza przebiegu pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz pomiarów. Sporządzanie dokumentacji z wykonywanych prac |
| BHP(4)1. - określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z wykonywanymi pracami | P | D |  |
| BHP(5)1. - określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z czynnikami szkodliwymi | P | D |  |
| BHP(6)1. - określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka | P | B |  |
| BHP(8)1. - dobrać i stosować indywidualne i zbiorowe środki ochrony adekwatne do wykonywanych zadań zawodowych | P | B |  |
| BHP(9)1. - przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do wykonywanych zadań zawodowych | P | B |  |
| PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej | P | C |  |
| PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej | P | B |  |
| PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi | P | C |  |
| PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej | PP | D |  |
| KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej | P | B |  |
| KPS (1) 2. zastosować zasady etyki zawodowej | P | B |  |
| KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia | P | C |  |
| KPS(3) 2. zrealizować zadania | P | C |  |
| KPS(3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań | P | C |  |
| KPS(3) 4. rozwiązać problemy | P | C |  |
| KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem | P | C |  |
| KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne | P | C |  |
| KPS (7) 1. przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe | P | C |  |
| KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje | P | C |  |
| KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań | P | D |  |
| KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji | P | C |  |
| KPS(9) 1. określić swoje postulaty | P | C |  |
| KPS(9) 2. określić techniki mediacji | P | C |  |
| KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień | P | C |  |
| KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne | P | C |  |
| KPS(10) 2. podejmować role w zespole | P | C |  |
| OMZ (6)3. zastosować właściwe formy komunikacji interpersonalnych | P | B |  |
| OMZ (6)4.zastosować w komunikacji ze współpracownikami nowoczesne środki techniczne | P | C |  |
| PKZ(E.a)(10)3. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a)(10)4. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.a.)(14).1 - zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.a.)(14).2 - zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych | PP | C |  |
| PKZ(E.a.)(17).1. - analizować dokumentację techniczną, instrukcje obsługi i normy elektryczne i elektroniczne dla produktów związanych z wybraną firmą | PP | C |  |
| PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych | P | B |  |
|  | P | B |  |
| PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych | P | B |  |
| PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych | P | B |  |
| PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów | P | B |  |
| PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów | P | B |  |
| PKZ(E.c)(8)3. zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac | P | C |  |
| PKZ(E.c) (9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych | PP | C |  |
| Planowane zadania Przykładowe zadanie: Znajdź przyczynę nieprawidłowego działania układu sterowania silnika klatkowego. Wykonaj demontaż uszkodzonych elementów układu sterowania oraz zamontuj części zamienne. Po naprawie układu sterowania silnika klatkowego należy sprawdzić poprawność jego działania. Podsumowanie zadania: pracę ocenia bezpośrednio nadzorujący wykonanie poszczególnych czynności pracownik. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne |
| Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Uczniowie powinni odbywać praktykę zawodową w zakładach stanowiących potencjalnie ich przyszłe miejsca pracy. W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów mogą to być między innymi następujące rodzaje zakładów: elektrownie lub zakłady energetyczne, zakłady produkujące urządzenia elektroenergetyczne, energoelektroniczne lub urządzenia powszechnego użytku, zakłady eksploatujące urządzenia elektroenergetyczne, zakłady wykonujące remonty maszyn i urządzeń elektrycznych, zakłady wykonujące instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, zakłady usługowe naprawiające elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, placówki handlowe zajmujące się sprzedażą maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego. Wskazane jest, aby uczniowie wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności nabyte na zajęciach z podstaw przedsiębiorczości sami znaleźli zakład, w którym mogą odbyć praktykę zawodową. Powinni oni więc nawiązać kontakt z kierownictwem wybranego zakładu, zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram praktyki. Rola szkoły w tym przypadku powinna ograniczyć się do zawarcia umowy, po uprzednim uzgodnieniu programu praktyki. Program praktyki zawodowej należy traktować w sposób elastyczny. Ze względów organizacyjnych dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką zakładu, w którym uczeń odbywa praktykę. Praktyka zawodowa powinna jednak być tak zorganizowana, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Zaleca się, aby w miarę możliwości uczniowie mogli poznać pracę działów zakładu. W trakcie praktyki uczniowie powinni prowadzić dzienniczki praktyki, dokumentując w nich przebieg praktyki. Zadania do wykonania przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej powinny być skorelowane z efektami kształcenia zawodowego osiągniętymi przez ucznia w szkole. Środki dydaktyczne Dokumentacje techniczne oraz instrukcje eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych, schematy ideowe i montażowe, czasopisma branżowe, katalogi, Polskie Normy, zakładowe przepisy BHP Zalecane metody dydaktyczne Zalecanymi metodami dydaktycznymi ze względu na specyfikę praktyki zawodowej są ćwiczenia praktyczne i metoda problemowa. Przed wykonywaniem zadań zawodowych przez uczniów opiekun praktyki zawodowej powinien przeprowadzić instruktaż i zwrócić szczególną uwagę na bezwzględne przestrzeganie przepisów bhp. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone indywidualnie (pod bezpośrednim nadzorem pracownika firmy) |
| Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia na praktyce zawodowej dokonuje opiekun praktyk zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz sposobu prowadzenia dzienniczka praktyki zawodowej. Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać następujące kryteria: dyscyplina, samodzielność pracy, jakość wykonanej pracy, przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena z praktyki zawodowej powinna zgodna ze szkolnym systemem oceniania. |
| Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, – dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Wskazane jest, aby opiekun praktyki zawodowej przygotował zadania o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas pracy na danym stanowisku i otrzymali wsparcie od opiekuna praktyki zawodowej odpowiednie do swoich możliwości i preferencji. |

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)

Załącznik 3. USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)

Załącznik 1.

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH (tabela 1)

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;

BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;

BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych;

BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;

BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka;

BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;

BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;

BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (PDG)

PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej;

PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego;

PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi;

PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży;

PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży;

PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej;

PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej;

PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej;

PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej;

PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej.

Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ)

JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych;

JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka;

JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych;

JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy;

JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji.

Kompetencje personalne i społeczne (KPS)

KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki;

KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań;

KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań;

KPS(4) jest otwarty na zmiany;

KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem;

KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe;

KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej;

KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania;

KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień;

KPS(10) współpracuje w zespole.

Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) w przypadku zawodów nauczanych na poziomie technika

OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań;

OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań;

OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy;

OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami.

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów

PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki;

PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym;

PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym;

PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ);

PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych;

PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne;

PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych;

PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej;

PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej;

PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych;

PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów;

PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie;

PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych;

PKZ(E.c)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej;

PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych;

PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych;

PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów;

PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac;

PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;

E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy

E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;

E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne;

E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;

E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją

E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych

E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;

E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji;

E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji

E.8.1(1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych;

E.8.1(2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny;

E.8.1(3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe;

E.8.1(4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego;

E.8.1(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;

E.8.1(6) sporządza schemat montażowy instalacji;

E.8.1(7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu;

E.8.1(8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych;

E.8.1(9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego;

E.8.1(10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem;

E.8.1(11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją;

E.8.1(12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu

E.8.2(1) przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych;

E.8.2(2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych;

E.8.2(3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych;

E.8.2(4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej;

E.8.2(5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych;

E.8.2(6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych;

E.8.2(7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych;

E.8.2(8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;

E.8.2(9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.8.2(10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją

E.24.1(1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych

E.24.1(3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(5) określa zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych

E.24.1(6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych;

E.24.1(8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.1(9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach oraz urządzeniach elektrycznych;

E.24.1(10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych

E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych;

E.24.2(3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej;

E.24.2(4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych;

E.24.2(5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych;

E.24.2(6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych;

E.24.2(7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych;

E.24.2(8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych;

E.24.2(9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów;

E.24.2(10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych

Załącznik 2.

POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 2)

| Nazwa modułu | Efekty kształcenia /umiejętności, wiedza oraz kompetencje personalne i społeczne/ Uczeń: | Efekty wspólne dla wszystkich zawodów / wspólne dla zawodów w ramach obszaru E / kwalifikacje | klasa | liczba godzin przeznaczona na realizację efektów kształcenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |
|  |  |  | I semestr | II semestr | I semestr | II semestr | I semestr | II semestr | I semestr | II semestr |  |
| 311303.M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych | BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | BHP | X | X | X |  |  |  |  |  | 10 |
|  | BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; | PKZ(E.a) | X | X | X |  |  |  |  |  | 355 |
|  | PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a.)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a.)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a.)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, ukladów elektrycznych i elektronicznych; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a.)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabeli i wykresów; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a.)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.a.)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych; | PKZ(E.c) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | PKZ(E.c.)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ |  |  | X |  |  |  |  |  | 10 |
|  | JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; | KPS | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny realizacji zadań; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | KPS(4) jest otwarty na zmiany; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | KPS(10) współpracuje w zespole; |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot | 375 |
| 311303.M2 Montowanie i maszyn i urządzeń elektrycznych | BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP |  |  | X | X |  |  |  |  | 5 |
|  | BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | BHP (8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; | Kwalifikacja E.7. |  |  | X | X |  |  |  |  | 465 |
|  | E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ |  |  |  |  | X |  |  |  | 10 |
|  | JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  | KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; | KPS |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny realizacji zadań; |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | KPS(4) jest otwarty na zmiany; |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | KPS(10) współpracuje w zespole; |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot | 480 |
| 311303.M3 Montowanie instalacji elektrycznych | BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP |  |  |  |  | X | X |  |  | 5 |
|  | BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych; | E.8. |  |  |  |  | X | X |  |  | 360 |
|  | E.8.1(2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(6) sporządza schemat montażowy instalacji; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.1(12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(1) Przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | E.8.2(10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ |  |  |  |  |  | X |  |  | 10 |
|  | JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | KPS(10) współpracuje w zespole; |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot | 375 |
| 311303.M 4 - Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych | BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | OMZ (1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań | OMZ |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | OMZ (2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | KPS (3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | KPS(10) współpracuje w zespole; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.24. |  |  |  |  |  | X | X |  | 215 |
|  | E.24.1(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(5) określa zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach oraz urządzeniach elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.1(10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów; |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | E.24.2(10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |
|  | JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ |  |  |  |  |  |  | X |  | 10 |
|  | JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; | PDG |  |  |  |  |  |  | X |  | 15 |
|  | PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi, |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot | 240 |
| łączna liczba godzin | 1470 |
| 5 Praktyki zawodwe | BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | BHP |  |  |  |  | x | x |  |  | 10 |
|  | BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; | PDG |  |  |  |  | x | x |  |  | 10 |
|  | PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS (1) przestrzega zasad kultury i etyki; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | KPS(10) współpracuje w zespole. |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami | OMZ |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a) |  |  |  |  | x | x |  |  | 80 |
|  | PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; | PKZ(E.c) |  |  |  |  | x | x |  |  | 60 |
|  | PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
|  | łączna liczba godzin przeznaczona na przedmiot | 160 |

Załącznik 3.

USZCZEGÓŁOWIONE EFEKTY KSZTAŁCENIA (tabela 4)

| Efekty kształcenia z podstawy programowej Uczeń: | Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: |
| --- | --- |
| 311303.M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych |
| 311303.M1.J1 Wykonywanie pomiarów wielkości elektrycznych |
| BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | BHP (1)2. określić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią |
|  | BHP (1)3. zastosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią |
|  | BHP (1)4. wyjaśnić zasady ochrony przeciwpożarowej na stanowisku pracy |
|  | BHP (1)5. dobrać środki gaśnicze |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; |  |
|  | BHP (4)5. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP (5)1. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
|  | BHP (5)5. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)1. przygotować stanowisko pracy do wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)5. stosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)1. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
|  | BHP (8)5. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(9)1. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)1. udzielić pierwszej pomocy porażonemu prądem elektrycznym |
| PKZ(E.a)(1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; | PKZ(E.a)(1)1. zastosować podstawowe pojęcia związane z prądem elektrycznym |
|  | PKZ(E.a)(1)2. posłużyć się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice |
|  | PKZ(E.a)(1)3. uzasadniać warunki przepływu prądu elektrycznego w obwodzie elektrycznym |
|  | PKZ(E.a)(1)4. posłużyć się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego |
|  | PKZ(E.a)(1)5. rozpoznać materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice |
| PKZ(E.a)(2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; | PKZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym |
|  | PKZ(E.a)(2) 2. wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem stałym |
|  | PKZ(E.a)(2) 3. wyjaśnić zjawiska zawiązane z prądem zmiennym |
|  | PKZ(E.a)(2)4. zanalizować zjawiska zawiązane z prądem stałym |
|  | PKZ(E.a)(2)5. zanalizować zjawiska zawiązane z prądem zmiennym |
| PKZ(E.a)(3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; | PKZ(E.a)(3)1. zastosować wielkości fizyczne i jednostki używane w obwodach prądu zmiennego |
|  | PKZ(E.a)(3)2. opisać wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym |
|  | PKZ(E.a)(3)3. przeliczyć wielkości fizyczne i ich jednostki związane z prądem zmiennym |
| PKZ(E.a)(4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); | PKZ(E.a)(4)1. określić wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) |
|  | PKZ(E.a)(4) 2. obliczyć wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) |
|  | PKZ(E.a)(4)3.scharakteryzować wielkości opisujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ) |
| PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; | PKZ(E.a)(5)1. obliczaobliczyćć wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki |
|  | PKZ(E.a)(5)3. oszacować wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych z zastosowaniem podstawowych prawa elektrotechniki |
|  | PKZ(E.a)(5)5. przeliczyć jednostki fizyczne stosując wielokrotności i podwielokrotności systemu SI |
| PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; | PKZ(E.a)(6)1. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie symbolu graficznego i parametrów |
|  | PKZ(E.a)(6)2. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne na podstawie wyglądu i oznaczeń |
|  | PKZ(E.a)(6)4. rozpoznać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie wyglądu i oznaczeń |
|  | PKZ(E.a)(6)5. nazwać układy elektryczne |
| PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(7)1.zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(7)2. zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(7)3. narysować schematy ideowe układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(7)5. narysować schematy montażowe układów elektrycznych |
| PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(8)1 rozróżnić parametry elementów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(8)3. rozróżnić parametry układów elektrycznych |
| PKZ(E.a)(9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; | PKZ(E.a)(9)1. odczytać rysunek techniczny podczas prac montażowych |
|  | PKZ(E.a)(9)2. zastosować rysunek techniczny do prac montażowych |
| PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(10)1. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wykorzystywane do prac z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(10)3. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych |
| PKZ(E.a)(11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; | PKZ(E.a)(11)1. zastosować zasady wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej |
|  | PKZ(E.a)(11)2. zastosować narzędzia podczas wykonywania prac z zakresu obróbki ręcznej |
|  | PKZ(E.a)(11)3. przewidzieć skutki niewłaściwego użytkowania narzędzi podczas prac z zakresu obróbki ręcznej |
| PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; | PKZ(E.a)(12)1. zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektrycznych |
| PKZ(E.a)(13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; | PKZ(E.a)(13)1. odczytać schemat ideowy i montażowy układów elektrycznych oraz elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(13)2. zanalizować schematy ideowe i montażowe w zakresie połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(13)3. zastosować zasady wykonania połączeń elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych |
| PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(14)1. wskazać metodę do pomiaru parametrów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(14)2. dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(14)5. narysować schemat układu pomiarowego |
| PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(15)1. dobrać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(15)2. odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(15)3. oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektrycznych |
| PKZ(E.a)(16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; | PKZ(E.a)(16)1. skonstruować tabelę z nazwaniem kolumn i wierszy |
|  | PKZ(E.a)(16)2. umieścić wyniki pomiarów w tabeli |
|  | PKZ(E.a)(16)3. narysować wykres uwzględniający wyskalowanie osi i podanie legendy |
| PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; | PKZ(E.a)(17)1. wskazać dokumentację techniczną, katalogi i instrukcje obsługi |
|  | PKZ(E.a)(17)2. zanalizować treści dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi |
|  | PKZ(E.a)(17)3. zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi |
|  | PKZ(E.a)(17)4. wnioskować na podstawie dokumentacji technicznej, katalogów i instrukcji obsługi |
| PKZ(E.a)(18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. | PKZ(E.a)(18)1. wskazać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych |
|  | PKZ(E.a)(18)2. określić przydatność programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań zawodowych |
|  | PKZ(E.a)(18)3. wykorzystać programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych |
| PKZ(E.c)(1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych; | PKZ(E.c)(1) 1. wyjaśnić pojęcie liczb zespolonych |
|  | PKZ(E.c)(1) 2. zastosować metody wykonywania działań matematycznych na liczbach zespolonych |
|  | PKZ(E.c)(1) 3. zastosować liczby zespolone przy obliczeniach parametrów obwodów prądu przemiennego |
| PKZ(E.c)(2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej; | PKZ(E.c)(2) 1. wyjaśnić pojęcie skali logarytmicznej |
|  | PKZ(E.c)(2) 2. zastosować zasady wykonania wykresów w skali logarytmicznej |
|  | PKZ(E.c)(2) 3. narysować wykresy w skali logarytmicznej |
| PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.c)(3)1 określić parametry elementów oraz układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(3)2 zinterpretować parametry elementów oraz układów elektrycznych |
| PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; |  |
|  | PKZ(E.c)(4)1 scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(4)3 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektrycznych do określonych warunków eksploatacyjnych |
|  | PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych |
| PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.c)(5)1 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(5)3 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(5)5 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych |
| PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; |  |
|  | PKZ(E.c)(6)1 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(6)3 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych |
| PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; |  |
|  | PKZ(E.c)(7)1 zanalizować przebieg pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych |
|  | PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów |
| PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; | PKZ(E.c)(8)1. wybrać rodzaj dokumentacji sporządzanej z wykonywanych prac |
|  | PKZ(E.c)(8)2. wyjaśnić zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac |
|  | PKZ(E.c)(8)3. zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac |
| PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. |  |
|  | PKZ(E.c) (9)1 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c) (9)3 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c) (9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych |
| E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; | E.7.1.(5)1 wymienić materiały stosowane w elektrotechnice, |
|  | E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne i wyjaśnić cel ich stosowania, |
|  | E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące (przewodowe i oporowe), |
|  | E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne, |
|  | E.7.1.(5)7 wyjaśnić zastosowanie materiałów przewodzących i elektroizolacyjnych, |
|  | E.7.1.(5)8 określić materiały magnetycznie miękkie i twarde, |
| E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.7.1.(10)3 posłużyć się skalą podczas wykonywania lub czytania rysunku, |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem |
|  | JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych |
|  | JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy |
|  | JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży elektrycznej |
|  | JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; |
|  | JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych |
|  | JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ (3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
| OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; | OMZ (5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
| OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami. | OMZ (6)1. słuchać argumentów i wyjaśnień podwładnych |
| KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; | KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej |
| KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; | KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów |
| KPS(4) jest otwarty na zmiany; | KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się |
| 311303.M1.J2 Wykonywanie pomiarów elementów, układów i urządzeń elektronicznych. |
| BHP(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce; | BHP (2)1. określić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce |
|  | BHP (2)2. określić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce |
|  | BHP (2)3. określić uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce |
|  | BHP (2)4. scharakteryzować zakres kompetencji instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce |
|  | BHP (2)5. zróżnicować instytucje działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce |
| BHP(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; | BHP(3)1. określić prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy |
|  | BHP (3)2. określić prawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy |
|  | BHP (3)3. określać konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania praw i obowiązków pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy |
| PKZ(E.a)(5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; | PKZ(E.a)(5)2. obliczyć wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki |
|  | PKZ(E.a)(5)4. oszacować wartości wielkości elektrycznych w układach elektronicznych z zastosowaniem podstawowych praw elektrotechniki |
| PKZ(E.a)(6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne | PKZ(E.a (6)3. rozpoznać elementy oraz układy elektroniczne na podstawie na podstawie symbolu graficznego i parametrów |
|  | PKZ(E.a)(6) 6. nazwać układy elektroniczne |
| PKZ(E.a)(7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(7)4. narysować schematy ideowe układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(7)6. narysować schematy montażowe układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(7)7.zastosować symbole graficzne na schematach ideowych i montażowych układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(7)8. zastosować zasady tworzenia schematów ideowych i montażowych układów elektronicznych; |
| PKZ(E.a)(8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(8)2.rozróżnić parametry elementów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(8)4. rozróżnić parametry układów elektronicznych |
| PKZ(E.a)(12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; | PKZ(E.a)(12)2. zanalizować dokumentację techniczną pod względem funkcji elementów i układów elektronicznych |
| PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(14)3. dobrać metodę do pomiaru parametrów układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(14)4. dobrać przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych |
| PKZ(E.a)(15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(15)4. dobierać zakresy pomiarowe stosowanych przyrządów do pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(15)5. odczytać wyniki pomiarów wielkości elektrycznych elementów, układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.a)(15)6. oszacować dokładność pomiarów wielkości elektrycznych elementów i układów elektronicznych |
| PKZ(E.c)(3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.c)(3)3. określić parametry elementów oraz układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c)(3)4. zinterpretować parametry elementów oraz układów elektronicznych |
| PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; | PKZ(E.c)(4)2. scharakteryzować warunki eksploatacyjne elementów układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c)(4)4 zanalizować przydatność elementów oraz układów elektronicznych do określonych warunków eksploatacyjnych |
|  | PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych |
| PKZ(E.c)(5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.c)(5)2 określić parametry elementów i podzespołów wpływające na pracę układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c)(5)4 zanalizować wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c)(5)6 przewidzieć skutki zmiany parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych |
| PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.c)(6)2 określić metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c)(6)4 zanalizować metody i wskazania przyrządów w pomiarach parametrów układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych |
| PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; | PKZ(E.c)(7)2 zanalizować przebieg pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych |
|  | PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów |
| PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. | PKZ(E.c) (9)2 wskazać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c) (9)4 określić przydatność programów komputerowych wspomagających badanie układów elektronicznych |
|  | PKZ(E.c) (9)6 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektronicznych |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; |
|  | JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; |
|  | JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; |
|  | JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; |
|  | JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. |
| OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (1)1. rozpoznać zadanie do wykonania |
| OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności |
| KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; | KPS (6) 1. zanalizować posiadana wiedzę |
| KPS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; | KPS (7) 1. przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS (10) 2. podejmować role w zespole |
| 311303.M2 Montowanie maszyn i urządzeń elektrycznych |
| 311303.VM2 Montowanie i badanie maszyn i urządzeń elektrycznych 311303.M2J1 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; E.7.1.(1)1 wymienić rodzaje maszyn elektrycznych E.7.1.(1)3 rozróżnić maszyny elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, E.7.1.(1)5 scharakteryzować rodzaje maszyn elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, E.7.1.(1)7 dokonać klasyfikacji maszyn według określonych kryteriów E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(2)1 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(3)1rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy E.7.1.(4)1 rozpoznać maszyny elektryczne prądu stałego i ich elementy E.7.1(5) rozróżnia materiały konstrukcyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(5)1 wymienić materiały stosowane w elektrotechnice, E.7.1.(5)2 rozpoznać materiały konstrukcyjne stosowane do budowy maszyn i urządzeń elektrycznych, E.7.1.(5)3 wyjaśnić zastosowanie materiałów konstrukcyjnych w maszynach i urządzeniach elektrycznych , E.7.1.(5)4 rozróżnić powłoki ochronne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(5)5 rozróżnić materiały przewodzące stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(5)6 rozróżnić materiały elektroizolacyjne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(5)7 rozróżnić materiały magnetyczne stosowane w maszynach i urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(5)9 rozróżnić materiały do konstrukcji mechanicznych maszyn i urządzeń elektrycznych, E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; E.7.1.(6)1 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu stałego oraz ich elementy; E.7.1(7) rozpoznaje przewody i kable elektryczne; E.7.1.(7)1 rozpoznać rodzaj przewodu elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym E.7.1.(7)2 rozpoznać rodzaj kabla elektrycznego po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych E.7.1.(8)1 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(9)1 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu stałego, E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(10)1 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.1.(10)5 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(11)1 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu stałego; E.7.1(12) wykonuje montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych; E.7.1.(12)1 dokonać analizy dokumentacji technicznej w celu zamontowania podzespołów elektrycznych i elektronicznych; E.7.1.(12)2 dokonać montażu mechanicznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych; E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.1.(13)1 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu stałego na podstawie dokumentacji; E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją E.7.1.(14)1 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu stałego z dokumentacją E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych E.7.1.(15)1 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu stałego, E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(1)1 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu stałego, E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(2)1 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(3)1 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(4)1 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.2(5) wykonuje pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji; E.7.2.(5)1 dobrać przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji E.7.2.(5)2 podłączyć przyrządy do pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji zgodnie z ich instrukcją obsługi E.7.2.(5)3 dokonać pomiaru napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji E.7.2.(5)4 odczytać wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji E.7.2.(5)5 zinterpretować wyniki pomiarów napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(6)1 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(7)1 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.2.(8)1 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu stałego na podstawie dokumentacji; E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(9)1 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu stałego E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji E.7.2.(10)1 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu stałego po montażu i konserwacji BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BHP (4)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z wykonywaniem pomiarów parametrów układów elektrycznych i elektronicznych BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP (4)7. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BHP (7)2. przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska KPS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów 311303.M2J2 Montowanie i badanie maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(2)2 określić parametry techniczne maszyn elektrycznych prądu zmiennego, E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(3)2 rozróżnić parametry elementów i podzespołów maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy E.7.1.(4)2 rozpoznać maszyny elektryczne prądu zmiennego i ich elementy E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; E.7.1.(6)2 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego oraz ich elementy E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(8)2 określić przeznaczenie maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(9)2 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w maszynach prądu zmiennego, E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(10)2 odczytać rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.1.(10)6 sporządzić rysunki oraz schematy maszyn elektrycznych prądu przemiennego E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(11)2 dobrać narzędzia do montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.1.(13)2 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn prądu zmiennego na podstawie dokumentacji; E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją E.7.1.(14)2 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem maszyn elektrycznych prądu zmiennego z dokumentacją E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych E.7.1.(15)2 wykonać pomiary parametrów maszyn elektrycznych prądu zmiennego, E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(1)2 rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych prądu zmiennego, E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(2)2 zlokalizować uszkodzenia maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(3)2 określić zasady konserwacji maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(4)2 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(6)2 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(7)2 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.2.(8)2 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania maszyn elektrycznych prądu zmiennego na podstawie dokumentacji; E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(9)2 przeprowadzić oględziny i konserwację maszyn elektrycznych prądu zmiennego E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji E.7.2.(10)2 przeprowadzić próby działania maszyn elektrycznych prądu zmiennego po montażu i konserwacji BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP (4)7. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BHP (7)2. przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS (1) 1. zastosować zasady kultury osobistej KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów 311303.M2J3 Montowanie i badanie transformatorów E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(2)3 określić parametry techniczne transformatorów E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(3)3 rozróżnić parametry elementów i podzespołów transformatorów E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy E.7.1.(4)3 rozpoznać transformatory i ich elementy E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; E.7.1.(6)3 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia transformatorów oraz ich elementy E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(8)3 określić przeznaczenie transformatorów E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(9)3 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w transformatorach E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(10)3 odczytać rysunki oraz schematy transformatorów E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(11)3 dobrać narzędzia do montażu transformatorów E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.1.(13)3 dokonać montażu układów regulacji oraz zabezpieczenia transformatorów na podstawie dokumentacji; E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją E.7.1.(14)3 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem transformatorów z dokumentacją, E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych E.7.1.(15)3 wykonać pomiary parametrów transformatorów, E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(1)3 rozpoznać części zamienne transformatorów; E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(2)3 zlokalizować uszkodzenia transformatorów E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(3)3 określić zasady konserwacji transformatorów E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(4)3 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu transformatorów E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(6)3 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły maszyn elektrycznych transformatorów E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(7)3 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń transformatorów E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.2.(8)3 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania transformatorów na podstawie dokumentacji; E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(9)3 przeprowadzić oględziny i konserwację transformatorów E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji E.7.2.(10)3 przeprowadzić próby działania transformatorów po montażu i konserwacji BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych BHP (4)3. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS (6) 1. zanalizować posiadana wiedzę 311303.M2J4 Montowanie i badanie urządzeń elektrycznych E.7.1(1) klasyfikuje maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów; E.7.1.(1)2 wymienić rodzaje urządzeń elektrycznych E.7.1.(1)4 rozróżnić urządzenia elektryczne ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, E.7.1.(1)6 scharakteryzować rodzaje urządzeń elektrycznych ze względu na napięcie zasilania, budowę, stopień ochrony i zastosowanie, E.7.1.(1)8 dokonać klasyfikacji urządzeń elektrycznych według określonych kryteriów E.7.1(2) określa parametry techniczne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(2)4 określić parametry techniczne urządzeń elektrycznych E.7.1(3) rozróżnia parametry elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(3)4 rozróżnić parametry elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych E.7.1(4) rozpoznaje maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich elementy E.7.1.(4)4 rozpoznać urządzenia elektryczne i ich elementy E.7.1(6) rozpoznaje układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy; E.7.1.(6)4 rozpoznać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych oraz ich elementy E.7.1(8) określa przeznaczenie maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(8)4 określić przeznaczenie urządzeń elektrycznych E.7.1(9) określa funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; E.7.1.(9)4 określić funkcje elementów i podzespołów stosowanych w urządzeniach elektrycznych; E.7.1(10) odczytuje i sporządza rysunki oraz schematy maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(10)4 odczytać rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych E.7.1.(10)8 sporządzić rysunki oraz schematy urządzeń elektrycznych E.7.1(11) dobiera narzędzia do montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.1.(11)4 dobrać narzędzia do montażu urządzeń elektrycznych E.7.1(13) montuje układy zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.1.(13)4 dokonać montażu układów zasilania, sterowania, regulacji oraz zabezpieczenia urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.1(14) sprawdza zgodność wykonanych prac z dokumentacją E.7.1.(14)4 sprawdzić zgodność wykonanych prac związanych z montażem i badaniem urządzeń elektrycznych z dokumentacją E.7.1(15) wykonuje pomiary parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych E.7.1.(15)4 wykonać pomiary parametrów urządzeń elektrycznych, E.7.2(1) rozpoznaje części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(1)4 rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych E.7.2(2) lokalizuje typowe uszkodzenia maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(2)4 zlokalizować uszkodzenia urządzeń elektrycznych E.7.2(3) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(3)4 określić zasady konserwacji urządzeń elektrycznych E.7.2(4) planuje kolejność czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(4)4 zaplanować czynności niezbędne podczas demontażu i montażu urządzeń elektrycznych; E.7.2(6) wykonuje wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(6)4 wymienić zużyte lub uszkodzone elementy i podzespoły urządzeń elektrycznych E.7.2(7) wykonuje wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(7)4 wymienić uszkodzone elementy układów sterowania i zabezpieczeń urządzeń elektrycznych E.7.2(8) sprawdza poprawność wykonanego montażu układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji; E.7.2.(8)4 sprawdzić poprawność wykonanego montażu układów sterowania urządzeń elektrycznych na pod stawie dokumentacji; E.7.2(9) przeprowadza oględziny i konserwacje maszyn i urządzeń elektrycznych; E.7.2.(9)4 przeprowadzić oględziny i konserwację urządzeń elektrycznych E.7.2(10) sprawdza działanie maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji E.7.2.(10)4 przeprowadzić próby działania urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; BHP(8)2. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(8)3. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(8)6. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(8)7. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BHP(9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych BHP(9)3. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS (4) 1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się KPS (4) 2. przejawiać chęć doskonalenia się KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS (6) 1. zanalizować posiadana wiedzę 311303.M2J5 Posługiwanie się językiem obcym zawodowym w branży elektrycznej JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi /nazwy związane z wykonywaniem usług elektrycznych JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży …… JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; JOZ(3)3. rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; JOZ(5)2. odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu; JOZ(5)3. przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. KPS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KPS (2) 1. zaproponować możliwości rozwiązywania problemów KPS (2) 2.za inicjować realizacje celów KPS (2) 3. zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami KPS(4) jest otwarty na zmiany; KPS (4) 1. przejawić gotowość do ciągłego uczenia się KPS (4) 2. przejawiać chęć doskonalenia się KPS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KPS (6) 2. uczestniczyć w szkoleniach i kursach podnoszących umiejętności |
| 311303.M3 Montowanie instalacji elektrycznych |
| 311303.M3.J1 Dobieranie elementów instalacji elektrycznych |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP (4)2. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (4)3. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (4)6. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z montażem i konserwacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (4)7. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP (5)2. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (5)6. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(5)7 przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP(6)2 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(6)3 wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(6)6 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(6)7 scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)2 przygotować stanowisko pracy do montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych , zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)3 przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)4 przygotować stanowisko pracy do wykonywania napraw maszyn i urządzeń elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)6 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(7)7 zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)2 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)3 dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)6 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)7 zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(9)2 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(9)3 zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)2. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania montażu i konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(10)3 udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| E.8.1(1) rozróżnia przewody stosowane w instalacjach elektrycznych; | E.8.1(1)1 rozpoznać rodzaj przewodu po jego wyglądzie i oznaczeniu literowo-cyfrowym |
|  | E.8.1(1)2 wymienić rodzaje przewodów elektrycznych |
|  | E.8.1(1)3 wskazać miejsce oznaczenia przewodów elektrycznych |
|  | E.8.1(1)4 odczytać oznaczenia na przewodach elektrycznych |
|  | E.8.1(1)5 wyjaśnić budowę przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych |
| E.8.1(2) rozpoznaje sprzęt instalacyjny; | E.8.1(2)1 rozpoznać łączniki na schematach oraz na podstawie wyglądu zewnętrznego i oznaczeń na nich stosowanych |
|  | E.8.1(2)2 wymienić różnice w budowie łączników |
|  | E.8.1(2)3 rozpoznać rury, złączki i puszki instalacyjne po ich wyglądzie zewnętrznym i oznaczeniach na nich stosowanych |
| E.8.1(3) rozpoznaje źródła światła i oprawy oświetleniowe; | E.8.1(3)1 wymienić rodzaje źródeł światła |
|  | E.8.1(3)2 rozpoznać źródła światła na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach |
|  | E.8.1(3)3 wymienić rodzaje opraw oświetleniowych |
|  | E.8.1(3)4 rozpoznać oprawy oświetleniowe na eksponatach, fotografiach oraz na rysunkach |
| E.8.1(4) określa parametry techniczne instalacji elektrycznych i sprzętu instalacyjnego; | E.8.1(4)1 nazywać parametry techniczne instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(4)2 nazywać parametry techniczne sprzętu instalacyjnego |
|  | E.8.1(4)3 rozróżnić parametry techniczne instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(4)4 rozróżnić parametry techniczne sprzętu instalacyjnego |
|  | E.8.1(4)5 scharakteryzować parametry techniczne instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(4)6 scharakteryzować parametry techniczne sprzętu instalacyjnego |
| E.8.1(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych; | E.8.1(5)1 wymienić rodzaje instalacji elektrycznych ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania |
|  | E.8.1(5)2 sklasyfikować instalacje elektryczne ze względu na ich przeznaczenie oraz sposób wykonania |
|  | E.8.1(5)3 scharakteryzować rodzaje instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(5)4 dobrać rodzaj instalacji dla określonego pomieszczenia |
|  | E.8.1(5)5 scharakteryzować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych |
| E.8.1(6) sporządza schemat montażowy instalacji; | E.8.1(6)1 objaśnić różnicę między złączem, przyłączem i wewnętrzną linią zasilającą |
|  | E.8.1(6)2 rozpoznać rodzaj instalacji, typ przewodów i osprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej instalacji |
|  | E.8.1(6)3 dokonać analizy schematów montażowych różnych rodzajów instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(6)4 zaprojektować instalację elektryczną wraz z oświetleniem |
|  | E.8.1(6)5 zaprojektować układy oświetleniowe |
|  | E.8.1(6)6 zaprojektować układy oświetlenia awaryjnego |
|  | E.8.1(6)7 dokonać zestawienia materiałów potrzebnych do wykonania instalacji elektrycznych |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem |
|  | JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych |
|  | JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy |
|  | JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży elektrycznej |
|  | JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; |
|  | JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych |
|  | JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; | KPS(8)1 podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS(8)2 ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS(8)3 określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
| 311303.M3.J2 Wykonywanie instalacji elektrycznych |
| E.8.1(5) przestrzega zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych; | E.8.1(5)6 zastosować zasady wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych |
| E.8.1(7) trasuje przebieg przewodów i położenie sprzętu instalacyjnego na podstawie schematu; | E.8.1(7)1 wyznaczyć trasę przewodów i miejsca na sprzęt instalacyjny na podstawie dokumentacji technicznej, |
|  | E.8.1(7)2 zamocować sprzęt instalacyjny i oprawy oświetleniowe na różnych podłożach, |
|  | E.8.1(7)3 ułożyć przewody zgodnie z dokumentacją, |
| E.8.1(8) dobiera narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych; | E.8.1(8)1 rozróżnić narzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(8)2 sklasyfikować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych |
|  | E.8.1(8)3 zastosować narzędzia i elektronarzędzia do wykonywania różnych rodzajów instalacji elektrycznych |
| E.8.1(9) wykonuje połączenia między podzespołami elektrycznymi według schematu ideowego i montażowego; | E.8.1(9)1 wyodrębnić poszczególne obwody instalacji |
|  | E.8.1(9)2 dobrać narzędzia do wykonywania połączeń między podzespołami elektrycznymi |
|  | E.8.1(9)3 połączyć podzespoły elektryczne według schematu ideowego i montażowego |
| E.8.1(10) sprawdza zgodność montażu instalacji elektrycznej ze schematem; | E.8.1(10)1 dokonać analizy montażu instalacji elektrycznej |
|  | E.8.1(10)2 porównać wykonaną instalację elektryczną z jej schematem; |
|  | E.8.1(10)3 dokonać ewentualnych poprawek w wykonanej instalacji elektrycznej |
| E.8.1(11) wykonuje pomiary parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją; | E.8.1(11)1 dokonać analizy instrukcji pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń |
|  | E.8.1(11)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń |
|  | E.8.1(11)3 określić zakres czynności wykonywanych podczas oględzin instalacji elektrycznej, |
|  | E.8.1(11)4 dokonać oględzin instalacji elektrycznej po wykonanym montażu |
|  | E.8.1(11)5 dokonać pomiarów parametrów instalacji i zabezpieczeń zgodnie z instrukcją |
|  | E.8.1(11)6 sporządzić protokół oględzin i prób cząstkowych wykonanych podczas montażu |
| E.8.1(12) sprawdza działanie instalacji elektrycznej po wykonanym montażu | E.8.1(12)1 ocenić na podstawie wyników pomiarów stan techniczny instalacji elektrycznej, |
|  | E.8.1(12)2 ocenić na podstawie wyników pomiarów skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym dla zabezpieczeń zastosowanych w instalacji |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; |
|  | JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; |
|  | JOZ(3)3. rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu |
|  | JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; |
|  | JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS(5)1określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS(5)2 zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS(9)1 określić swoje postulaty |
|  | KPS(9)2 określić techniki mediacji |
|  | KPS(9)3 ustalić korzystne warunki porozumień |
| 311303.M3.J3 Konserwacja i naprawianie instalacji elektrycznych |
| E.8.2(1) Przestrzega zasad i określa zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych; | E.8.2(1)1 dokonać analizy przepisów dotyczących prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych; |
|  | E.8.2(1)2 wyjaśnić zasady przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(1)3 scharakteryzować zakres przeprowadzania prac konserwacyjnych instalacji elektrycznych; |
| E.8.2(2) rozpoznaje typowe uszkodzenia instalacji elektrycznych; | E.8.2(2)1 dobrać sposób rozpoznania typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych; |
|  | E.8.2(2)2 rozpoznać objawy typowych uszkodzeń instalacji elektrycznych; |
|  | E.8.2(2)3 rozpoznać uszkodzenia instalacji elektrycznych; |
| E.8.2(3) dobiera części zamienne elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych; | E.8.2(3)1 dokonać analizy parametrów części zamiennych elementów instalacji elektrycznej na podstawie danych katalogowych |
|  | E.8.2(3)2 porównać parametry części zamiennych elementów instalacji elektrycznej ze względu na warunki pracy |
|  | E.8.2(3)3 dobrać zamienniki elementów instalacji elektrycznej do określonych warunków pracy na podstawie danych katalogowych |
| E.8.2(4) dobiera narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej; | E.8.2(4)1 rozróżnić narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej; |
|  | E.8.2(4)2 dobrać narzędzia do montażu i demontażu elementów instalacji elektrycznej ze względu na rodzaj instalacji |
| E.8.2(5) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych; | E.8.2(5)1 rozróżnić mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(5)2 dobrać właściwy miernik do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz impedancji pętli zwarciowej |
|  | E.8.2(5)3 skorzystać z instrukcji obsługi mierników stosowanych w pomiarach parametrów instalacji elektrycznych |
| E.8.2(6) sprawdza ciągłość przewodów fazowych i ochronnych; | E.8.2(6)1 rozpoznać miernik do pomiaru ciągłości przewodów |
|  | E.8.2(6)2 narysować podłączenie miernika do pomiaru ciągłości przewodów do przewodów fazowych i ochronnych |
|  | E.8.2(6)3 skorzystać z instrukcji obsługi miernika do pomiaru ciągłości przewodów |
|  | E.8.2(6)4 dokonać sprawdzenia ciągłości przewodów fazowych i ochronnych |
| E.8.2(7) wykonuje pomiary parametrów instalacji elektrycznych; | E.8.2(7)1 rozróżnić parametry instalacji elektrycznych; |
|  | E.8.2(7)2 dobrać odpowiednie mierniki do pomiarów parametrów różnych rodzajów instalacji elektrycznych; |
|  | E.8.2(7)3 zmierzyć parametry instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(7)4 dokonać analizy wyników pomiarów |
|  | E.8.2(7)5 sporządzić protokół pomiarów instalacji elektrycznej; |
| E.8.2(8) wykonuje wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; | E.8.2(8)1 dobrać odpowiednie narzędzia i elektronarzędzia do wymiany uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; |
|  | E.8.2(8)2 przygotować do wymiany nowe przewody i podzespoły instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(8)3 zdemontować uszkodzone przewody i podzespoły instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(8)4 dokonać montażu nowych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych; |
| E.8.2(9) sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; | E.8.2(9)1 dobrać odpowiedni miernik do sprawdzania skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej; |
|  | E.8.2(9)2 dokonać pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej; |
|  | E.8.2(9)3 dokonać analizy wyników pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.8.2(9)4 sporządzić protokół z pomiaru skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej; |
| E.8.2(10) wykonuje prace konserwacyjne instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją | E.8.2(10)1 dokonać analizy załączonej dokumentacji instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(10)2 dokonać oględzin instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(10)3 sprawdzić stan połączeń i styków instalacji elektrycznych |
|  | E.8.2(10)4 dokonać wymiany uszkodzonych podzespołów instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją |
|  | E.8.2(10)5 przeprowadzić kontrolę jakości wykonanych prac konserwacyjnych |
|  | E.8.2(10)6 usunąć zauważone usterki sprawdzając z dokumentacją |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; |
|  | JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
|  | JOZ(5)2. odszukać w prasie, literaturze fachowej i na stronach internetowych potrzebne informacje związane z wykonywaniem zawodu; |
|  | JOZ(5)3. przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; |
|  | JOZ(5)4. zrozumieć informacje dotyczące wykonywanego zawodu usłyszane w mediach obcojęzycznych. |
|  | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ(3)1 wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ(3)2 nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ(4)1 skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ(4)2 porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS(9)3 ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS(10)1 udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS(10)2 podejmować role w zespole |
| 311303.4. M4 Obsługiwanie maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| 311303.M4.J1 Dobieranie zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej maszyn i urządzeń elektrycznych |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP (5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| E.24.1(7) dobiera zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.24.1.(7) 1.określić rodzaje zabezpieczeń maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 2. określić rodzaje zabezpieczeń urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 3. rozpoznać zabezpieczenia maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 4. rozpoznać zabezpieczenia urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 5. dobrać rodzaj zabezpieczeń maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 6. dobrać rodzaj zabezpieczeń urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 7. zanalizować dobór zabezpieczeń maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(7) 8. zanalizować dobór zabezpieczeń urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(8) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej; | E.24.1.(8) 1. określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.1.(8) 2. rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.1.(8) 3. dokonać wyboru środków ochrony przeciwporażeniowej. |
|  | E.24.1.(8) 4. wykonać instalacje środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.1.(8) 5. dokonać sprawdzenia poprawności działania środków ochrony przeciwporażeniowej |
| OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (1)1. rozpoznać zadanie do wykonania |
|  | OMZ (1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania |
|  | OMZ (1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań |
| OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole |
|  | OMZ (2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ (3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ (3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ (4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; | OMZ (5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy |
|  | OMZ (5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy |
|  | OMZ (5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
|  | OMZ (5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań | KPS (3) 1. zaplanować przedsięwzięcia |
|  | KPS (3) 2. zrealizować zadania |
|  | KPS (3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań |
|  | KPS (3) 4. rozwiązać problemy |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS (5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS (5) 2.zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; | KPS (8) 1. podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS (8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS (8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS (9) 1. określić swoje postulaty |
|  | KPS (9) 2. określić techniki mediacji |
|  | KPS (9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole | KPS (10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS (10) 2. podejmować role w zespole |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych |
|  | JOZ(1)3 posługiwać się terminologią związaną z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych |
|  | JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; |
|  | JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; |
|  | JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
| 311303.M4.J2 Ocenianie stanu technicznego i usuwanie uszkodzeń maszyn i urządzeń elektrycznych |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP (5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)8. scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| E.24.1(1) określa wymagania eksploatacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.24.1.(1) 1. wymienić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(1) 2. wymienić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(1) 3. rozróżnić wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(1) 4. rozróżnić wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(1) 5. scharakteryzować wymagania eksploatacyjne maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(1) 6. scharakteryzować wymagania eksploatacyjne urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych | E.24.1(2)1. zaplanować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(2)2. zaplanować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1(2)3. zrealizować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(2)4. zrealizować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1(2)5. nadzorować prace z zakresu eksploatacji maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(2)6. nadzorować prace z zakresu eksploatacji urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(3) dobiera mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.24.1(3)1. określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(3)2. określić rodzaj miernika do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1(3)3. sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(3)4. sklasyfikować mierniki do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1(3)5. zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(3)6. zanalizować dobór mierników do przeprowadzania pomiarów parametrów urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(4) określa wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.24.1.(4) 1. określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(4) 2. określić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(5) określa zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych | E.24.1.(5) 1. określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 2. określić zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 3. określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 4. określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 5. stosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 6. stosować zasady lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 7. stosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(5) 8. stosować sposoby wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(6) dobiera części zamienne maszyn i urządzeń elektrycznych; | E.24.1.(6) 1. określić części zamienne maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 2. określić części zamienne urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 3. rozpoznać części zamienne maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 4. rozpoznać części zamienne urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 5. dopasować części zamienne maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 6. dopasować części zamienne urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 7.dokonać analizy doboru części zamiennych maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1.(6) 8. dokonać analizy doboru części zamiennych urządzeń elektrycznych |
| E.24.1(9) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w maszynach oraz urządzeniach elektrycznych; | E.24.1.(9) 1. rozpoznać miejsce uszkodzenia w maszynach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 2. rozpoznać miejsce uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 3. rozpoznać rodzaj uszkodzenia w maszynach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 4. rozpoznać rodzaj uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 5. zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 6. zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 7. stosować sposoby usuwania uszkodzenia w maszynach elektrycznych |
|  | E.24.1.(9) 8. stosować sposoby usuwania uszkodzenia w urządzeniach elektrycznych |
| E.24.1(10) ocenia stan techniczny maszyn i urządzeń elektrycznych | E.24.1(10)1.określić kryteria oceny stanu technicznego maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(10)2. określić kryteria oceny stanu technicznego urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1(10)3. rozpoznać stan techniczny maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(10)4. rozpoznać stan techniczny urządzeń elektrycznych |
|  | E.24.1(10)5. zanalizować stan techniczny maszyn elektrycznych. |
|  | E.24.1(10)6. zanalizować stan techniczny urządzeń elektrycznych. |
|  | E.24.1(10)7. podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego maszyn elektrycznych |
|  | E.24.1(10)8 podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego urządzeń elektrycznych |
| OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; | OMZ(1)1. rozpoznać zadanie do wykonania |
|  | OMZ(1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania |
|  | OMZ(1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań |
| OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; | OMZ(2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole |
|  | OMZ(2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ(3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ(3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ(4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ(4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; | OMZ(5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy |
|  | OMZ(5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy |
|  | OMZ(5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
|  | OMZ(5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS(3) 1. zaplanować przedsięwzięcia |
|  | KPS(3) 2. zrealizować zadania |
|  | KPS(3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań |
|  | KPS(3) 4. rozwiązać problemy |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS(5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS(5) 2.zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; | KPS(8) 1. podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS(8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS(8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS(9) 1. określić swoje postulaty |
|  | KPS(9) 2. określić techniki mediacji |
|  | KPS(9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS(10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS(10) 2. podejmować role w zespole |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem |
|  | JOZ(1)4 posługiwać się terminologią ogólnotechniczną w branży elektrycznej |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; |
|  | JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych |
|  | JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; |
|  | JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)3. wyrazić swoje opinie i pomysły związane z wykonywaną pracą; |
|  | JOZ(4)4. prowadzić rozmowę z przełożonym i podwładnym w zakresie wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
| 311303.M4.J3 Projektowanie instalacji elektrycznych |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; | BHP(4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP(5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych; | E.24.2.(1) 1. wymienić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(1) 2. rozróżnić wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(1) 3. scharakteryzować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(1) 4. zastosować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych |
| E.24.2(3) dobiera, instaluje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej | E.24.2.(3) 1. określić rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.2.(3) 2. rozpoznać rodzaj środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.2.(3) 3. dokonać wyboru środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.2.(3) 4. realizować instalacje środków ochrony przeciwporażeniowej |
|  | E.24.2(3)5 sprawdzić skuteczność działania środków ochrony przeciwporażeniowej |
| E.24.2(5) określa wpływ parametrów przewodów i sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych; | E.24.2.(5) 1.określić parametrów przewodów na pracę instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(5) 2. określić parametrów sprzętu instalacyjnego na pracę instalacji elektrycznych |
| E.24.2(6) dobiera przewody i kable oraz sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych; | E.24.2.(6) 1. określić rodzaje przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 2. określić rodzaje sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 3. rozpoznać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 4. rozpoznać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 5. dobrać przewody i kable do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 6 dobrać sprzęt instalacyjny do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 7. zanalizować dobór przewodów i kabli do wykonania instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(6) 8. zanalizować dobór sprzętu instalacyjnego do wykonania instalacji elektrycznych |
| E.24.2(7) dobiera zabezpieczenia instalacji elektrycznych; | E.24.2.(7) 1. określić rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(7) 2. rozpoznać rodzaje zabezpieczeń instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(7) 3. zanalizować dobór zabezpieczeń instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(7) 4. podjąć decyzje dotyczące doboru zabezpieczenia instalacji elektrycznych |
| OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (1)1. rozpoznać zadanie do wykonania |
|  | OMZ (1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania |
|  | OMZ (1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań |
| OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole |
|  | OMZ (2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ (3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ (3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ (4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; | OMZ (5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy |
|  | OMZ (5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy |
|  | OMZ (5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
|  | OMZ (5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS (3) 1. zaplanować przedsięwzięcia |
|  | KPS (3) 2. zrealizować zadania |
|  | KPS (3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań |
|  | KPS (3) 4. rozwiązać problemy |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS (5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS (5) 2.zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania | KPS (8) 1. podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS (8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS (8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS (9) 1. określić swoje postulaty |
|  | KPS (9) 2. określić techniki mediacji |
|  | KPS (9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS (10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS (10) 2. podejmować role w zespole |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)5 porozumieć się z uczestnikami procesu pracy wykorzystując słownictwo ogólne i strategie kompensacyjne |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)3. określić kontekst wypowiedzi dotyczących wykonywania czynności zawodowych |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)4. przełożyć język instrukcji na czynności wykonywania zadań zawodowych; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)2. zabrać głos w dyskusji i argumentować własne poglądy dotyczące wykonywania zawodu; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
| 311303.M4.J4 Ocenianie stanu technicznego i usuwanie instalacji elektrycznych |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych | BHP (4)4. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (4)8. scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy związanym z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP (5)3. określić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania prac w zakresie eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (5)8. przewidzieć sytuacje i okoliczności mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP (6)1. wskazać skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)4 . wskazać skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP (6)5. scharakteryzować skutki oddziaływania prądu elektrycznego na organizm człowieka |
|  | BHP (6)8. Scharakteryzować skutki działania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska | BHP(7)3. przygotować stanowisko pracy do badania maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska |
|  | BHP(7)8. zastosować zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)4. dobrać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
|  | BHP(8)8. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP (9)2. zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w zakresie wykonywania prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| BHP(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. | BHP(10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia podczas wykonywania prac z zakresu eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych |
| E.24.2(1) określa wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych; | E.24.2.(1) 1. rozpoznać rodzaj wymagania eksploatacyjnego instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(1) 2. dobrać wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(1) 3. zastosować wymagania eksploatacyjne instalacji elektrycznych |
| E.24.2(2) organizuje i nadzoruje prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych; | E.24.2.(2) 1. zaplanować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(2) 2. zrealizować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(2) 3. nadzorować prace z zakresu eksploatacji instalacji elektrycznych |
| E.24.2(4) przestrzega zasad lokalizacji uszkodzeń i sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych; | E.24.2.(4) 1. określić zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(4) 2. określić sposoby wymiany uszkodzonych elementów instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(4) 3. zastosować zasady lokalizacji uszkodzeń elementów instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(4) 4. zastosować sposoby wymiany uszkodzonych instalacji elektrycznych; |
| E.24.2(8) dobiera mierniki oraz wykonuje pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych; | E.24.2.(8) 1. rozpoznać rodzaje mierników stosowanych przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(8) 2. wskazać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(8) 3. wybrać rodzaj miernika stosowanego przy pomiarach odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych |
|  | E.24.2.(8) 4. zrealizować pomiary odbiorcze i eksploatacyjne instalacji elektrycznych stosując odpowiedni typ miernika |
| E.24.2(9) ocenia stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów; | E.24.2.(9) 1. określić kryteria oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów |
|  | E.24.2.(9) 2.zdiagnozować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów |
|  | E.24.2.(9) 3. zanalizować stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów |
|  | E.24.2.(9) 4. podjąć decyzje dotyczące stanu technicznego instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów |
| E.24.2(10) lokalizuje i usuwa uszkodzenia w instalacjach elektrycznych | E.24.2.(10) 1.określić sposoby lokalizacji uszkodzeń w instalacjach elektrycznych |
|  | E.24.2.(10) 2. rozpoznać miejsce uszkodzenia w instalacjach elektrycznych |
|  | E.24.2.(10) 3. rozpoznać rodzaj uszkodzenia w instalacjach elektrycznych |
|  | E.24.2.(10) 4. zanalizować sposób usuwania uszkodzenia w instalacjach elektrycznych |
|  | E.24.2.(10) 5.wybierać sposób usunięcia uszkodzenia w instalacjach elektrycznych |
|  | E.24.2.(10) 6. stosować sposoby usuwania uszkodzenia w instalacjach elektrycznych |
| OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (1)1. rozpoznać zadanie do wykonania |
|  | OMZ (1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania |
|  | OMZ (1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań |
| OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole |
|  | OMZ (2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ (3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ (3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ (4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; | OMZ (5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy |
|  | OMZ (5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy |
|  | OMZ (5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
|  | OMZ (5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS (3) 1. zaplanować przedsięwzięcia |
|  | KPS (3) 2. zrealizować zadania |
|  | KPS (3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań |
|  | KPS (3) 4. rozwiązać problemy |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS (5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS (5) 2.zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania | KPS (8) 1. podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS (8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS (8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS (9) 1. określić swoje postulaty |
|  | KPS (9) 2. określić techniki mediacji |
|  | KPS (9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS (10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS (10) 2. podejmować role w zespole |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)2 zastosować nazwy maszyn, urządzeń i narzędzi elektrycznych |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)2. zrozumieć i zastosować ustnie wypowiedziane zasady związane z obsługą maszyn i urządzeń elektrycznych |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)2. odczytać i analizować podane w sposób pisemny instrukcje obsługi maszyn i urządzeń; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; |  |
|  | JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
| 311303.M4.J5 Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
| PDG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; | PDG(1)1. określić działania mechanizmów rynkowych właściwych dla branży elektrycznej |
|  | PDG(1)2. rozróżnić podmioty gospodarcze funkcjonujące w branży elektrycznej |
| PDG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; | PDG(2)1. analizować przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego |
|  | PDG(2)2. określić skutki nieprzestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów prawa o ochronie danych osobowych oraz przepisów prawa podatkowego i prawa autorskiego |
| PDG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; | PDG(3)1. stosować przepisy prawa dotyczące podejmowania działalności gospodarczej w branż elektrycznej |
|  | PDG(3)2. określić przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
| PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; | PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektrycznej |
|  | PDG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej |
| PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; | PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej |
|  | PDG(5)2. analizować działania prowadzone przez przedsiębiorstwa konkurencyjne |
| PDG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; | PDG(6).1. planować współpracę z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej |
|  | PDG(6).2. organizować współpracę w ramach wspólnych przedsięwzięć z innymi przedsiębiorstwami z branży elektrycznej |
| PDG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; | PDG(7)1. wyznaczyć kolejne etapy czynności mających na celu ustanowienie działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
|  | PDG(7)2. skonstruować spójny i realistyczny biznesplan dla działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
|  | PDG(7)3. sporządzić dokumenty niezbędne do uruchomienia działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
|  | PDG(7)4. sporządzić dokumenty niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej w branży elektrycznej |
| PDG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; | PDG(8)1. wykonywać czynności związane prowadzeniem korespondencji w różnej formie |
|  | PDG(8)2. sporządzić pisma związane z prowadzeniem działalności gospodarczej |
| PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; | PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi |
|  | PDG(9)2. korzystać z programów komputerowych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej |
| PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; | PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej |
|  | PDG(10)2. dobrać instrumenty marketingowe do prowadzonych działań |
|  | PDG(10)3. podejmować współpracę z przedsiębiorstwami funkcjonującymi w branży marketingowej |
| PDG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. | PDG(11)1. dokonać analizy kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej |
|  | PDG(11)2. oceniać efektywność działań w zakresie kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej |
|  | PDG(11)3. wskazać możliwości optymalizacji kosztów i przychodów prowadzonej działalności gospodarczej |
| OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (1)2. dokonać dekompozycji zadania na podzadania |
|  | OMZ (1)3. oszacować czas realizacji zadań i podzadań |
| OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (2)1. rozpoznać kompetencje i umiejętności osób w zespole |
|  | OMZ (2)2. rozdzielić podzadania według umiejętności i kompetencji członków zespołu |
| OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; | OMZ (3)1. wydać dyspozycje osobom realizującym poszczególne zadania |
|  | OMZ (3)2. nadzorować jakość i terminowość realizowanych zadań |
| OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; | OMZ (4)1. skontrolować jakość wykonywanych czynności |
|  | OMZ (4)2. porównać jakość wykonywanych czynności z założeniami i wymogami dokumentacji |
| OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; | OMZ (5)1. zanalizować organizację pracy w miejscu pracy |
|  | OMZ (5)2. zaproponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę wydajności i jakości pracy |
|  | OMZ (5)3. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
|  | OMZ (5)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań | KPS (3) 1. zaplanować przedsięwzięcia |
|  | KPS (3) 2. zrealizować zadania |
|  | KPS (3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań |
|  | KPS (3) 4. rozwiązać problemy |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS (5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS (5) 2.zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; | KPS (8) 1. podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS (8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS (8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS (9) 1. określić swoje postulaty |
|  | KPS (9) 2. określić techniki mediacji |
|  | KPS (9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS (10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS (10) 2. podejmować role w zespole |
| JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; | JOZ(1)1 udzielić ogólnych informacji o osobach, miejscach, przedmiotach związanych z wykonywanym zawodem |
| JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; | JOZ(2)1. zrozumieć i zastosować się do ustnie wypowiedzianych informacji dotyczących obowiązków i oczekiwań pracodawcy; |
| JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; | JOZ(3)1. zinterpretować polecenia pisemne dotyczące wykonywania czynności zawodowych; |
| JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; | JOZ(4)1. prowadzić korespondencję formalną, nieformalną i mailową; |
| JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. | JOZ(5)1. korzystać ze słowników jedno i dwujęzycznych ogólnych i branżowych; |
| 5. Praktyki zawodowe |
| BHP(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; | BHP (1)1. - określić i przewidywać główne zagrożenia pożarowe na stanowisku pracy i jego otoczeniu |
| BHP(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych | BHP(4)1. - określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z wykonywanymi pracami |
| BHP(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; | BHP(5)1. - określić i przewidywać główne zagrożenia dla zdrowia i życia na stanowiskach pracy związanych z czynnikami szkodliwymi |
| BHP(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; | BHP(6)1. - określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka |
| BHP(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; | BHP(8)1. - dobrać i stosować indywidualne i zbiorowe środki ochrony adekwatne do wykonywanych zadań zawodowych |
| BHP(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; | BHP(9)1. - przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy adekwatnych do wykonywanych zadań zawodowych |
| PDG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; | PDG(4)1. dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw i instytucji występujących w branży elektrycznej |
|  | PDG(4)2. wyjaśnić powiązania między przedsiębiorstwami, instytucjami funkcjonującymi w branży elektrycznej |
| PDG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; | PDG(5)1. wskazywać czynniki wpływające na działania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw w branży elektrycznej |
| PDG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej | PDG(9)1. posługiwać się urządzeniami biurowymi |
| PDG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej | PDG(10)1. opracować plan marketingowy dla prowadzonej działalności gospodarczej |
| KPS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; | KPS (3) 1. zaplanować przedsięwzięcia |
|  | KPS (3) 2. zrealizować zadania |
|  | KPS (3) 3. zanalizować osiągnięcia swoich działań |
|  | KPS (3) 4. rozwiązać problemy |
| KPS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; | KPS (5) 1. określić sposoby radzenia sobie ze stresem |
|  | KPS (5) 2.zastosować techniki relaksacyjne |
| KPS (7) przestrzega tajemnicy zawodowej; | KPS (7) 1. przyjąć odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe |
| KPS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; | KPS (8) 1. podjąć samodzielne decyzje |
|  | KPS (8) 2. ocenić ryzyko podejmowanych działań |
|  | KPS (8) 3. określić skutki podejmowanych decyzji |
| KPS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; | KPS (9) 1. określić swoje postulaty |
|  | KPS (9) 2. określić techniki mediacji |
|  | KPS (9) 3. ustalić korzystne warunki porozumień |
| KPS(10) współpracuje w zespole. | KPS (10) 1. udoskonalić swoje umiejętności komunikacyjne |
|  | KPS (10) 2. podejmować role w zespole |
| OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami | OMZ (6) - komunikować się ze współpracownikami w grupie roboczej |
| PKZ(E.a)(10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(10)3. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych |
|  | PKZ(E.a)(10)4. wykonać prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektronicznych |
| PKZ(E.a)(14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.a)(14).1 - zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych |
|  | PKZ(E.a.)(14).2 - zastosować metody pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych |
| PKZ(E.a)(17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; | PKZ(E.a)(17)3. zastosować treści znajdujące się w dokumentacji technicznej, katalogach i instrukcjach obsługi |
| PKZ(E.c)(4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; | PKZ(E.c)(4)5 zastosować elementy oraz układy elektryczne do określonych warunków eksploatacyjnych |
|  | PKZ(E.c)(4)6 zastosować elementy oraz układy elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych |
| PKZ(E.c)(6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; | PKZ(E.c)(6)5 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych |
|  | PKZ(E.c)(6)6 zastosować metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych |
| PKZ(E.c)(7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; | PKZ(E.c)(7)3 określić poprawność pracy układów elektrycznych na podstawie wyników pomiarów |
|  | PKZ(E.c)(7)2. określić poprawność pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie wyników pomiarów PKZ(E.c)(7)4 określić poprawność pracy układów elektronicznych na podstawie wyników pomiarów |
| PKZ(E.c)(8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; | PKZ(E.c)(8)3. zastosować zasady sporządzania dokumentacji z wykonywanych prac |
| PKZ(E.c)(9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. | PKZ(E.c) (9)5 obsłużyć programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych |

# Text boxes

+12 [V]

2k

47k

0,1μF

0,1μF

Uwe

Uwy

33

4k7

50 μF

150